Электронное объявление об осуществлении закупок товаров №18
«Закуп медицинских изделий» способом запроса ценовых предложений на 2025 год

10.01.2025г.

- Заказчик/организатор закупок: АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», г. Алматы, пр.Абая, 91

- Информация о закупаемых товарах:

| № | Наименование | Краткая характеристика | Ед изм | Количество/объем | Цена за единицу товара, тенге | Сумма, планируемая для закупки, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дыхательный контур 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22 мм | Дыхательный контур Flextube реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 100 | 35 000 | 3 500 000 |
| 2 | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка ПровВита ББМ Стандарт 1002 с 2 крюками и 2 держателями для флаконов | шт | 10 | 446 000 | 4 460 000 |
| 3 | Система с рентгенозащитным экраном и принадлежностями для рентгенодиагностики и лечения. | Передвижной рентгенозащитный экран с легкой алюминиевой конструкцией и окном из свинцового стекла объединяет защиту верхней и нижней части тела человека. Передвижной рентгенозащитный экран состоит из верхней части с прозрачным свинцовым стеклом и нижней непрозрачной защитной панели. Свинцовый эквивалент мобильного защитного экрана 0,50 ммPb. Свинцовый эквивалент окна - 2,00 ммPb. Зона обзора: 460 x 460 мм (В x Ш). Размер экрана: 1940 x 1100 мм (В x Ш). Общая высота: 1950 мм". MAVIG Portegra2. Срок поставки 150 календарных дней. | шт | 1 | 7 648 000 | 7 648 000 |
| 4 | Консоль настенная для гемобластозы для 1 койки (1 000 мм) одноканальная | Тип консоли настенная. Жестко закрепленная, настенная, прямоугольной конструкции. Материал: шестикамерный алюминиевый профиль с округлыми внешними гранями. Медрельс из нержавеющей стали, интегрированный в верхнюю часть консоли, размеры рельса не менее 1000х25х10 мм. Длина консоли, не более 1000 мм. Высота консоли, не менее 200 мм. Глубина консоли, не менее 75 мм. Толщина металла несущей части алюминиевого профиля, не менее 3 мм. Толщина металла перегородок, не менее 2,2 мм. Отделка поверхности: анодированный алюминий с матовым серебристым оттенком. Вес консоли, не более 15 кг. Нагрузка на медрельс не менее 20 кг/1 м. Электрическая секция отделена от газовой секции. Боковые втулки консоли из алюминия толщиной не менее 5 мм оснащены отверстиями для естественного выхода газа в случае аварийной утечки. Отсутствие на внешней поверхности консоли винтовых соединений (места скопления влажности после дезинфекции – среда для размножения бактерий). Встроенный медицинский рельс 1000 мм – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,O2 - -1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, AIR - 1шт, Дополнительные газовые разъёмы O2 – 1шт, Розетка выравнивания потенциалов Jack Bush simple – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- зеленая без крышки – 2шт, Розетка RJ45 – 1шт. Количество электрических розеток, не менее 4 шт. Количество независимых электрических контуров, не менее 2 шт. Универсальные заземляющие клеммы, соединенные с общим контуром выравнивания потенциалов, не менее 2 шт. Компьютерная розетка RJ45, 6 кат. Электрические разъемы находятся на безопасном расстоянии от газовых разъемных соединений, не менее 200 мм. Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и клапанами без демонтажа панели. Газовые клапана. Газовый разъем «Кислород», не менее 2 шт. Газовый разъем «Сжатый медицинский воздух», не менее 1 шт. Тип газовых разъемов – стандарт DIN 13260-2-2004. Двухступенчатая система фиксации штекера для подачи газа в газовом разъеме. Геометрия разъемов отличается по типу газа, что исключает ошибочное подключение оборудования. Возможность установки контрольного манометра для каждого газа. Газовые клапана укомплектованы сетчатым фильтром для очистки газа. Корпус газового клапана сделан из металлического сплава, маркировочная шляпа из пластика. Газовые клапана 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Клапаны должны иметь цветовую и буквенную маркировку типа газа. Заказчик имеет возможность определить позицию установки каждого компонента на подвесном блоке. Каждый клапан укомплектован индивидуальным внешним коннектором - штекером разьема быстрого соединения, угловой формы, номинальный внутренний диаметр выхода для подключения шланга 5 мм. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее 24 месяцев. Инструкция на русском, казахском языке. Сертификат ISO 9001-2001. Сертификат компании EN ISO 13485 | шт | 4 | 1950000 | 7800000 |
| 5 | Прибор для визуализации вен AccuVein модели AV500 | Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных сосудов. AccuVein AV500 идентифицирует участок кожи с подкожной сосудистой системой, позволяя определить раскрытое состояние сосуда ,избегая клапанов или разветвлений. Имеет функцию автоматической калибровки. Функция автоматического отключения луча через 10 мин. Цветной экран, отображающий состояние аппарата, уровень заряда. Звуковой сигнал включения. Функция отображения ошибки на экран. Три степени регулировки яркости изображения. Режим луча в двух режимах: прямой (вены темные, ткани светлые) негатив (вены светлые, ткани темные). Предназначено для широкого круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к ожирению. Вес: не более 290 г. Размер: 5смx6смx20см. Корпус не имеет сквозных отверстий, что позволяет легко очищать и обрабатывать после использования. Время непрерывной работы до 3 часов. Время заряда батареи до 3 часов Батарея: литий-ионная 3.6В,3,100мАч. В комплекте зарядная подставка, сетевой адаптер со шнуром, набор переходников для различных типов розеток, инструкция по эксплуатации. | шт | 1 | 3 500 000 | 3 500 000 |
| 6 | Передвижная напольная стойка с режимом «хэндс-фри» | Мобильная стойка на гладких колесах со стопорным механизмом. Предназначена для системы визуализации вен AccuVein AV500. C помощью шарового рычага позволяет точно расположить AV500, чтобы сохранить визуализацию выбранной вены, с регулировкой в трех плоскостях и под разным углом. Совместно с креплением интегрировано зарядное устройство для системы визуализации вен. На основной стойке закреплен глубокий лоток для принадлежностей. Гибкий рычаг для регулировки по высоте и регулировки в горизонтальной плоскости. Габариты стойки. Вылет регулировки штатива по высоте 35 см. Радиус перемещения рычагов по горизонтали от 10 до 110 см. Размеры лотка не менее 12х20х30 см | шт | 1 | 770 000 | 770 000 |
| 7 | Консоль настенная для эндоскопии для 1 койки (1 200 мм) | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением. Консоль полностью готова к монтажу и адаптирована к архитектурным условиям помещения. Тип консоли: горизонтальная палатная с настенным жестким креплением. Газовые и электрические разъемы интегрированы в основной горизонтальный неподвижный модуль. Длина не менее 1200 мм. Высота не более370 мм. Глубина не более80 мм. Встроенный в консоль медицинский рельс из нержавеющей стали, для крепления дополнительных аксессуаров, размеры не менее 1200 х 25 х 10 мм. Канал, распределяющий электричество, должен быть установлен над каналом, распределяющим медицинские газы. Внешние торцы консолей с овальным эргономичным профилем. Отсутствие на фронтальной части консоли видимых винтовых соединений. Газовый канал оснащен боковыми отверстиями для естественного ответривания. Подготовленные внутренние медные трубопроводы для подачи газа каждого типа. Соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на трубопроводе. Газовая разводка внутри консоли исполнена из жестких медных труб, предназначенных для медгазов. Материал: шестикамерный алюминиевый профиль с округлыми внешними гранями. Толщина металла: не менее 3 мм несущие части, не менее. 2,2 мм перегородки. Данная толщина предотвращает деформацию изделий. Количество электрических розеток, не менее 4 шт. Количество независимых электрических контуров, не менее 2 шт. Универсальные заземляющие клеммы, соединенные с общим контуром выравнивания потенциалов, не менее 2 шт. Компьютерная розетка RJ45, 6 кат. Электрические разъемы находятся на безопасном расстоянии от газовых разъемных соединений, не менее 200 мм. Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и клапанами без демонтажа панели. Газовые клапана: Газовый разъем «Кислород», не менее 2 шт. Газовый разъем «Сжатый медицинский воздух», не менее 1 шт. Газовый разъем «Вакуум», не менее 1 шт. Газовый разъем «Углекислый газ», не менее 1 шт. Тип газовых разъемов – стандарт DIN 13260-2-2004 Двухступенчатая система фиксации штекера для подачи газа в газовом разъеме. Геометрия разъемов отличается по типу газа, что исключает ошибочное подключение оборудования. Возможность установки контрольного манометра для каждого газа. Газовые клапана укомплектованы сетчатым фильтром для очистки газа. Корпус газового клапана сделан из металлического сплава, маркировочная шляпа из пластика. Газовые клапана 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Клапаны должны иметь цветовую и буквенную маркировку типа газа. Заказчик имеет возможность определить позицию установки каждого компонента на подвесном блоке. Каждый клапан укомплектован индивидуальным внешним коннектором - штекером разьема быстрого соединения, угловой формы, номинальный внутренний диаметр выхода для подключения шланга 5 мм. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее 24 месяцев. Инструкция на русском, казахском языке. Сертификат ISO 9001-2001. Сертификат компании EN ISO 13485Встроенный медицинский рельс 1200 мм – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,O2 – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,Vacuum – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, AIR – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, CO2 – 1шт, Дополнительные газовые разъёмы O2 – 1шт, Розетка выравнивания потенциалов Jack Bush simple – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- зеленая без крышки – 2шт Розетка RJ45 – 1шт | шт | 6 | 1300000 | 7800000 |
| 8 | Стерильная, рассасывающаяся пленка коллагеновая с гентамицином | Стерильная, рассасывающаяся пленка коллагеновая с гентамицином. Состав: 1 см2 медицинского изделия «Пленка коллагеновая с гентамицином содержит 5.6 мг природных коллагеновых волокон конского происхождения и 4 мг гентамицина сульфата (эквивалентно 2,20 мг- 2,86 мг гентамицина). Предназначен для временной постоперационной защиты тканей от слипания, возникающие в результате хирургических вмешательств, которые могут приводить к склеиванию тканей между отдельными мышцами, мышцами и сухожилиями, а также между нервами или костями. "Гента-Фоил Резорб" способствует заживлению ран. Вследствие наличия противомикробного эффекта. Обладает кровоостанавливающими свойствами, обусловленными содержанием коллагена. После извлечения из стерильной упаковки изделие можно разрезать до нужного размера стерильными инструментами. Срок рассасывания течение одного месяца. Размер: 10см x 10см, содержание лошадиного коллагена: 560мг, Содержание гентамицина сульфата: 211-286 (400мг). Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена. | шт | 20 | 304015 | 6080300 |
| 9 | Поворотная полка на встроенный медрельс (300x300мм), нагрузка 10 кг | Поворотная полка для монитора, крепление на медрельс. Размер полки не менее 300 х 300 мм. Грузоподьемность полки не менее 10 кг. Материал: сталь с напылением порошковой краски. Угол поворота полки 330° | шт | 8 | 246900 | 1975200 |
| 10 | Носитель капельниц- комплект | Носитель капельниц для завешивания пакетов и флаконов емкостей для инфузий. Крепление держателя на медрельс. Крепление на мед.рельс: алюминиевый сплав. Материал – нержавеющая сталь. Диаметр штанги не менее 22 мм. Съёмная вешалка для 2 инфузионных емкостей. Съёмный крюк для 2 инфузионных пакетов. Макс. общая нагрузка 12 кг. Длина штанги 930 мм. Возможность вращения и регулировки штанги по высоте | шт | 8 | 153700 | 1229600 |
| 11 | Расходомер – увлажнитель кислорода MZ 103 F - пластик 200 мл | Увлажнитель для кислорода, совмещенный с флоуметром. Привод Кислородная система от центрального газоснабжения. Входное соединение Штекер к разъему быстрого соединения. Выходное соединение Наконечник для шланга диаметром не менее 8 мм. Рабочее давление 5± 0,5 бар. Функция: с помощью принудительного распыления тумана (молекулы дистиллированной воды) из калиброванного распылителя происходит действенное увлажнение полного объёма легких пациента. Молекулы воды (см. средний размер капли ниже) надежно пробиваются в самые крайние клетки легких. Увлажнители ротаметры увлажняют гортань пациента. Дозировка газа в диапазоне От не более 5 до не менее 20 л/мин. Средний размер капли 1 µm. Рабочая температура в диапазоне От не более 100С до не менее 550С. Вес Не более 800 г (без воды). Объем емкости с увлажняющим раствором Не менее 250 мл. Материал емкости Полисульфон. Прибор оснащен предохранительным клапаном – при неисправности отводит лишний кислород в окружающую атмосферу. Крышка прибора оснащена предохранителем от сверхдавления, которое может случиться при забивке выхода кислорода (зажим шланга кислородной маски напр). Срок жизни прибора 10 лет. Материал: части, которые имеют контакт с кислородом, сделаны из латуни, меди и бронзы. Части, которые имеют контакт с увлажненным кислородом, защищены никелировкой и позолотой. Габариты расходомера без банки 140 Х 124 мм (ВхШ). Масса расходомера с увлажнителем (без воды) 800 гр. Тип расходомера - расходомер - распылитель (небулизатор). Объём банки увлажнителя250 мл. Влажность на выходе80%. Материал банки увлажнителя полисульфон. Цвет крышки серебро. Тип соединения расходомера с банкой резьба. Штекер к разъему быстрого соединения. Наконечник для шланга ø 8 мм. Стерилизация влажным теплом и дезинфекция химическая. Перечень рекомендованных химических средств указан в Инструкции для пользования. Перечень рекомендованных способов влажной стерилизации указан в Инструкции для пользования. Увлажнитель для кислорода, совмещенный с флоуметром. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее24 месяцев | шт | 10 | 174200 | 1742000 |
| 12 | Система для внутривенных инфузий | Система для внутривенных инфузий Infusomat® plusline UV-light protect для совместимых насосов, оранжевая, прозрачная, для светочувствительных препаратов, с фильтром 15µ(мкм), капельная камера, функция AirStop, коннектор Luer-Lock, защитный колпачок Prime Stop, материалполиуретан, без ПВХ и без DEHP, длина 300/200см, объем заполнения 22,9 мл, Y-порт с безыгольным доступом. | шт | 300 | 5300 | 1590000 |
| 13 | Монитор пациента для анализа формы артериальной пульсовой волны (по технологии PICCO) для непрерывного определения давления крови, тренда сердечного выброса | В мониторе должны применяться четыре технологии: 1. Анализ формы артериальной пульсовой волны для непрерывного определения давления крови, тренда сердечного выброса, объемной восприимчивости и других производных показателей. А) Транспульмональноетермодилюционное измерения для определения сердечного выброса и внутри- и внесосудистого объемов жидкости с выполнением отдельных измерений Б) анализ формы артериальной пульсовой волны для непрерывного определения величины сердечного выброса, объемной восприимчивости и других производных параметров Гемодинамический монитор позволяет производить непрерывное определение тренда сердечного выброса для оптимального контроля за гемодинамикой пациента. Измеряемые параметры: HR – частота сердечных сокращений,APsys – систолическое давление, APdia – диастолическое давление, MAP – среднее артериальное давление, CVP –центральное венозное давление, CI – сердечный индекс, SVI – индекс ударного объема, SVV – изменение ударного объема, PPV – изменение пульсового давления, SVRI – индекс системного сосудистого сопротивления, CPI – индикатор сердечной деятельности, dPmx – сократимость левого желудочка. В комплект входит - сетевой кабель, - комплект для монтажа монитора. Физические параметры монитора: цветной сенсорный ЖК экран, диагональ не менее 8 дюймов (20,32см), размер экрана не менее 173*103мм, размер монитора: 216*177*127мм, вес не более 1,8кг. | шт | 1 | 7 859 000 | 7 859 000 |
| 14 | Модуль (по технологии PICCO) для проведения транспульмональной термодилюции вместе с непрерывным анализом формы пульсовой волны | Модуль предназначен для проведения транспульмональной термодилюции вместе с непрерывным анализом формы пульсовой волны. Измеряемые показатели: APsys – артериальное давление систолическое,APdia – артериальное давление диастолическое CVP – центральное венозное давление, tdCI – сердечный индекс при транспульмональной термодилюции, SVI – индекс ударного объема HR – частота сердечных сокращений, GEDI – глобальный конечно-диастолический объем, SVV – вариабельность ударного объема, PPV – вариабельность пульсового объема, SVRI – индекс системного сосудистого сопротивления, MAP – среднее артериальное давление, GEF – глобальная фракция изгнания, показатель сократительной функции сердца, CFI – индекс функции сердца, dPmx – сократимость левого желудочка, ELWI – индекс внесосудистой воды легких, PVPI – индекс проницаемости легочных сосудов, CPI – индикатор сердечной деятельности. Транспульмональная термодилюция (TPTD) Инъекция дозы нормального 0,9 % физиологического раствора при комнатной температуре производится через центральный венозный катетер. Термодилюционная кривая записывается через артериальный термодилюционный катетер, который также применяется для мониторинга давления. Проведение транспульмональной термодилюции позволяет наряду с калибровкой измерения сердечного выброса методом анализа формы пульсовой волны СОРС измерять объем преднагрузки на сердце методом определения общего конечно-диастолического объема крови (GEDV), объем постнагрузки, сократимость и объем внесосудистой воды легких (EVLW). | шт | 1 | 7842000 | 7 842 000 |
| 15 | Датчик – одноразовый датчик со световым сигналом (по технологии PICCO-ProAQT sensor) | Датчик – одноразовый датчик со световым сигналом. Подключается к базовому модулю гемодинамического монитора PulsioFlex специальным кабелем. Измеряемые параметры: частота сердечных сокращений, систолическое давление, диастолическое давление, среднее артериальное давление, центральное венозное давление, сердечный индекс, индекс ударного объема, изменение ударного объема, изменение пульсового давления, индекс системного сосудистого сопротивления, индикатор сердечной деятельности, сократимость левого желудочка. | шт | 10 | 661040 | 6 610 400 |
| 16 | Кабель датчика одноразового датчик со световым сигналом (по технологии PICCO-ProAQT sensor) | Подключается к базовому модулю гемодинамического монитора PulsioFlex для соединения монитора с датчиком одноразовым датчик со световым сигналом | шт | 1 | 990 000 | 990 000 |
| 17 | PiCCO комплект для взрослых. Набор для мониторинга артериального давления и термодилюции | PiCCO комплект для взрослых, состоящий из термодилюционного катетера для бедренной артерии у взрослых длиной 20см PULSIOCATH 5F (диаметр 1.7мм, рабочая длина 20см, дистальный просвет 0.025'', J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилататор), трансдьюсерной системы для гемодинамического мониторинга PiCCO (150см). PV2015L20N/PV8215 / Н84106201. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: 150см. Трансдюсерная система измерения давления с инфузионным портом промывки магистрали, трехходовым краном, корпусом для сенсора температуры раствора термоиндикатора PV4046 и магистралью артериального давления 150 см. Применяется совместно с артериальными катетерами Pulsion. Упаковка: индивидуальная, стерильная. PV8215. Набор для мониторинга артериального давления., линия 150 см. 1 шт. Катетер для термодилюции тип А, 5F с рабочей длинной 20 см – 1шт. | шт | 10 | 761 004 | 7 610 040 |
| 18 | Волюметрический инфузионный насос | Автоматизированная волюметрическая инфузионная система. Инфузомат Спэйс состоит из переносного электронного волюметрического насоса, специальных инфузионных систем и принадлежностей к насосу. Система предназначена для проведения терапии у взрослых, детей и новорожденных, проведения периодического или непрерывного парентерального или энтерального введения растворов через клинически обусловленные доступы. Перечень доступов включает венозный, ирригационный / абляционный и энтеральный, но не ограничивается только ими. Система применяется для введения медикаментов, предназначенных для инфузионной терапии, включая коллоиды и кристаллоиды, кровь и ее компоненты, полное парентеральное питание, липиды, энтеральные смеси, но не ограничивается только ими. Автоматизированная волюметрическая инфузионная система Инфузомат Спэйс предназначена для применения подготовленным медицинским персоналом в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, на дому и в санитарном транспорте. Область применения: ОАРИТ (педиатрические включительно), Онкология (педиатрические включительно), трансплантология. Характеристики: - Монохромный графический дисплей с высоким разрешением и подсветкой; - Регулировка яркости экрана и звука до 9 уровней, автоматический переход в ночной режим при заданном параметре; - Русифицированное меню управления данными; - Автоматический привод обеспечивает запуск с улучшенной безопасностью; - Никель - хромовая (NiMH) батарея, простая и быстрая замена, не требует вскрытия прибора; - Время работы в автономном режиме до 6 часов со скоростью 25 мл/ч; - Время зарядки насоса не более 6 часов; - Границы скорости инфузии не менее 0.1 - 1200 мл/час; - Общий объем инфузии не менее 0,01 - 9 999 мл.; - Наличие предварительного выбора объема не менее 0.01 мл до 9,999 мл с шагом 0.01 мл; - Возможность установки шага инфузии при любом объеме и скорости инфузии – 0,01 мл/ч; - Установка времени инфузии не менее 00:01 ч - 99:59 ч.; - Наличие режима «Пауза» с таймером обратного отсчета; - Болюс ручной или программируемый. Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса; - Журналы событий: не менее 1000 последних вводов данных, не менее 100 событий диагностики системы, просмотровая программа History Viewer; - Лекарственная библиотека включает до 1500 наименований препаратов. До 10 концентраций для каждого лекарства. Лекарства можно разделить на 30 категорий. Лекарства можно разделить на 15 профилей пациентов. Одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 24 инфузионных насосов в системе с помощью программы. Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства; - Встроенная функция Б. Браун DoseGuard™- ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.). Используется при превышении фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. (Б. Браун DoseGuard™ - система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) возможность внесения жестких и мягких ограничений дозирования по каждому препарату значительно снижает риск ошибочного введения параметров в насос; - Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название концентрации, скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс.; - Сигналы оповещения, тревоги и напоминания сопровождаются как звуковой, так и визуальной сигнализацией. - Звуковые сигналы можно установить на оптимальную громкость (9 уровней). - Яркий индикатор статуса состояния насоса (визуальная сигнализация в процессе работы имеет три уровня (мигающие индикаторы: красный, желтый, зеленый светодиоды, синий светодиод оповещает о запуске подключения к беспроводной батарее или станции SpaceStation).); - Число уровней окклюзии: 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги: 1) 0,067 бар (50 мм рт.ст.) 2) 0,133 бар (100 мм рт.ст.) 3) 0,200 бар (150 мм рт.ст.) 4) 0,300 бар (225 мм рт.ст.) 5) 0,400 бар (300 мм рт.ст.) 6) 0,500 бар (375 мм рт.ст.) 7) 0,700 бар (525 мм рт.ст.) 8) 0,900 бар (675 мм рт.ст.) 9) 1,000 бар (750 мм рт.ст.); - Информация, отображаемая на дисплее: профильтекущей инфузии, текущее значение окклюзионного давления и заданный уровень давления, объем и время инфузии, процесс инфузии или пауза, заданная скорость инфузии, единицы дозирования вводимого препарата (концентрация, единица измерения, вес пациента и тд.), подключение к сети, заряд батареи, общий введенный объем, оставшееся время и оставшийся объем инфузии., заряд батареи;; - Быстрое и интуитивное управление, 10 кнопок клавиатуры; - Блокировка данных устройства путем нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична; - Самотестирование после включения аппарата; - Система защиты против свободного потока: насос обеспечивает контроль магистрали с помощью предохранительных зажимов, как на самой технике, так и установленных на магистралях; - Чувствительность датчика: Обнаружение пузырьков воздуха объемом ≥ 0,01 мл. - Индикация сигналов тревоги: оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов; - Сигналы тревоги: оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста, сообщения о тревогах и тревогах в тексте, приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги, текст справки; - Функция «Антиболюс» доступна по умолчанию; - Тип модуля: гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки; - Наличие пазов для стыковки насосов между собой - Дополнительные коммуникативные выходы (Коннектор для подключения к электросети, Порт для соединительного кабеля 12В с возможностью подключения к сети в автомобилях скорой помощи. Порт для кабеля вызова персонала для повышения эффективности работы, снижения нагрузки для мед персонала, USB порт; - Классификация (Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям, IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC; - Защита от влаги IP 22 (защита от брызг в горизонтальном направлении, защита от посторонних предметов (мелких частиц) диаметром ≥ 12,5 мм); - Внешний источник питания: от станции или встроенный блок питания (номинальное напряжение 100/240В перем. тока, 50/60 Гц); - Тип аккумулятора (перезаряжаемый): NiMH. - Станция Б. Браун Спэйс для установки до 4 инфузионных (как шприцевых, так и волюметрических) насосов, Каждая станция Спэйс может быть присоединена к инфузионной стойке или вертикальной трубе, потолочной консоли, а также горизонтальным настенным рельсам, согласно EN 1789, без дополнительных адаптеров и приспособлений. Универсальный зажим на задней панели может вращаться, и оснащен подвижной муфтой для быстрой фиксации. - Верхняя крышка Space Cover Comfort предназначена для обеспечения безопасности и полноценного функционирования, защищает верхние разъемы от влаги и повреждения, а также обеспечивает качественную работу Системы. Обеспечивает возможность транспортировки. - Встроенный в Space Cover Comfort динамик подает сигнал тревоги от насосов. Громкость сигнала регулируется кнопками на боковой панели крышки. Настройка звука выполняется в 9 ступеней, на каждой новой ступени подается тестовый сигнал громкости. - Центральный оптический дисплей статуса на крышке Space Cover Comfort имеет три светодиодных индикатора: зеленый -> OK, по крайней мере один насос в системе включен; желтый -> сигнал предупреждения подается одним из насосов в системе; красный -> сигнал тревоги подается одним из насосов в системе - Space Cover Comfort оснащен датчиком освещения, что позволяет автоматически адаптировать яркость к внешнему освещению. Нет необходимости в ручной регулировке подсветки. Комплектация прибора: 1. Насос (прибор)- Инфузионный волюметрический насос 2. Сетевой кабель- Для подключения к сети 3. Руководство по эксплуатации- Печатная версия руководства по эксплуатации на русском и казахском языках 4. Блок питания 220 В Power Supply SP (Euro Plug)- Блок питания для отдельно используемых насосов Спейс 5. Универсальный зажим PoleClamp SP- Универсальный зажим для переноски до 3 насосов Спейс и для крепления насоса к инфузионной стойке. | шт | 2 | 2640000 | 5280000 |
| 19 | Шприцевой насос | Насос предназначен для периодического или беспрерывного вливания парентерального питания, энтерального питания, медицинских препаратов, крови и препаратов крови взрослым пациентам, детям и новорожденным через клинически допустимые пути введения. Допускается внутривенное, внутриартериальное, подкожное, эпидуральное и энтеральное введение. Spaceplus включает в себя кибербезопасность: сквозное шифрование данных, которые отвечают высоким требованиям, передачу данных к системам EMR/PDMS через интерфейс HL7, Ethernet и Wi-Fi, подключение одной помпы через Wi-Fi, подключение к прикроватной тумбочке через модуль данных Spaceplus, с помощью менеджера библиотеки лекарств создает индивидуальные базы данных о лекарствах для различных отделений здравоохранения, профили пациентов с индивидуальными цветовыми кодами лекарств и пределами дозировки. Тип насоса Шприцевой Классификация Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям IEC/EN 60601-1, Класс IIb, согласно Директиве 93/42 EEC и Регламенту (ЕС) 2017/745 Основной задачей документа на указание на соответствие с директивой ЕС (Евростандарт) является согласование законодательства в области медицинского оборудования в странах Евросоюза с целью обеспечить безопасность медицинского оборудования для врачей и пациентов. Защита от влаги IP44: - Защита от твердых предметов диаметром более 1 мм - Защита от брызг, падающих в любом направлении EMV EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24 (Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик) Тип модуля Гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки. Наличие пазов для стыковки насосов между собой, встроенная ручка для транспортировки как одного, так и до трех сложенных вместе насосов. Возможность объединения в модульную инфузионную станцию до 24 насосов. 6 станций по 4 насоса позволяет обеспечить удобство для одномоментной инфузии нескольких препаратов. Возможность подсоединения станции к больничной сети обеспечивает оптимизацию многих рабочих процессов. Для этого у Станций Спейс плюс есть дополнительные инфракрасные порты для беспроводной связи Интерфейс - Вход питания для сетевого напряжения, - Порт для соединительного кабеля 12В с возможностью подключения к сети в автомобилях скорой помощи. - Порт для кабеля вызова персонала для повышения эффективности работы, снижению нагрузки для мед персонала, тем сам для повышения лояльности клиентов. - Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей. Размер Ш х В х Г/ Вес 255 х 70 х 170 мм / 1,9 кг Вес насоса включает в себя встроенную ручку и встроенный блок питания Прочный дизайн Защита от падений благодаря ударопрочному корпусу. Спейс Плюс имеет ударопрочный дизайн, что позволяет сохранять безопасность инфузии даже при неосторожном пользовании Привод насоса Автоматический привод. Технология автоматического привода обеспечивает легкий запуск при замене расходных материалов. Такая технология является быстрой, безопасной и очень точной. Автоматическое определение размера шприца - 2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Встроено по умолчанию автоматическое определение шприца по размеру и производителю. Возможность использования шприцев малого объема (2/3, 5мл), помимо стандартных 50/60 мл. Это особенно важно в неонатологии и педиатрии в связи с низкой массой тела новорожденных детей и экстремально низкой массой недоношенных. При введении инсулина, гепарина, анальгетиков, катехоламинов и множества других сильнодействующих препаратов, крайне важно соблюдать максимальную точность инфузии, чему способствует использование шприцев наименьшего объема. На данный момент минимальный объем шприца для шприцевых насосов составляет 2 мл. Рекомендуемые шприцы - B. Braun OPS® / Omnifix®, Becton Dickinson, Terumo, Monoject - Размерами: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. Использование шприцев из рекомендованного списка гарантирует точность инфузии. Погрешности скорости инфузии ±2 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24 ± 1 % механическая точность Данные о препарате - Отображает название лекарственного средства. - Концентрация в дозированных единицах (например, xx мг в 50 мл) - Значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке - Softlimit (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов. - Hardlimit (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока / дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом. - Softlimit для макс. или мин. болюс /скорость с предупреждением при превышении. - Hardlimit для макс. или мин. болюс количество/скорость болюса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом. - Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата В клинической практике для упрощения распознавания различных групп препаратов установлены определенные цветовые коды. Эти цветовые коды могут отображаться на экране насоса при использовании базы данных лекарственных препаратов для сведения к минимуму риска неправильного применения препарата (например, неправильный способ введения) Лекарственная библиотека Библиотека лекарственных препаратов – это функция безопасности, обеспечивающая правильный ввод параметров инфузии. Одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 24 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием. Библиотека лекарственных препаратов включает: ⋅ 10 000 препаратов, включая все параметры в библиотеке препаратов ⋅ До 31 определяемой пользователем категории лекарств. ⋅ До 32 пользовательских профилей пациентов ⋅ Ошибки при назначении лекарств предотвращаются за счет ограничений (жестких и мягких пределов дозирования) для конкретных препаратов, определенных в библиотеке препаратов. Обновление: возможность через централизованную загрузку. Скорость непрерывной инфузии в соответствие с размером используемого шприца Размер шприца: 50/60 мл 30/35 мл 20 мл 10/12 мл 5/6 мл 2/3 мл от 0.01 до 800 мл/ч от 0.01 до 600 мл/ч от 0.01 до 400 мл/ч от 0.01 до 200 мл/ч от 0.01 до 150 мл/ч от 0.01 до 80 мл/ч Скорость инфузии может быть задана с шагом 0.01 мл. Скорость болюса в соответствие с размером используемого шприца Размер шприца: 50/60 мл 30/35 мл 20 мл 10/12 мл 5/6 мл 2/3 мл от 1 до 1800 мл/ч от 1 до 1200 мл/ч от 1 до 800 мл/ч от 1 до 500 мл/ч от 1 до 300 мл/ч от 1 до 150 мл/ч Максимальную скорость инфузии можно увеличить до 1800 мл/ч, используя данные одноразового изделия. Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса. Установка предварительного объема Предварительный выбор объема: 0,01 ... 99,99 мл с шагом 0,01 мл 100,0 ... 999,9 мл с шагом 0,1 мл 1000 ... 9999 мл с шагом 1 мл Общий объем инфузии 0,01 - 9999 мл. Установка времени 00:01 ч - 99:59 ч – максимальный диапазон по установке времени Расчет скорости Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии Автоматический расчет дозы в: Миллиграммах Микрограммах Нанограммах МЕ мЭкв ммоль ккал по весу по площади поверхности тела Автоматический расчет скорости доставки при вводе дозы: - в мг, мкг, МЕ или ммоль, весе и/или времени (например, мг на кг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/24 ч), роста и площади поверхности тела, - болюсное введение в мг, мкг, МЕ, ммоль на кг и/или на единицу времени (мин) с автоматическим расчетом скорости болюса для одной болюсной инфузии Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки Например, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчетом скорости болюса для болюсной инфузии. Скорость KVO "Открытая вена" (Keep Open Vane) Скорость: ≥ 10 мл/ч: Скорость KVO 3 мл/ч Скорость: < 10 мл/ч: Скорость KVO 1 мл/ч Скорость: < 1 мл/ч: Скорость KVO = заданная скорость Возможна пользовательская настройка или деактивация скорости KVO. Кнопка аварийного отключения Активируется одним нажатием Функция Б. Браун DoseGuard™- ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.) При превышение фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. (Б. Браун DoseGuard™ - система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) возможность внесения жестких и мягких ограничений дозирования по каждому препарату значительно снижает риск ошибочного введения параметров в насос Ночной режим Яркость экрана от 1 (низкая) до 9 (высокая) или активация автоматической яркости дисплея с помощью датчика яркости; Настройка уровня громкости звука от 1 (низкий) до 9 (высокий) Режим Пауза Активация одной кнопкой (кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) Память 1000 записей журнала, самые старые записи при необходимости внесения новых удалятся. 100 событий системной диагностики При выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются. Параметры препаратов, доступные в программе насоса Название концентрации. Скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс., Нутритивная терапия Можно использовать для подачи парантерального питания. Инфузионные профили «Скорость/объем/время» — стандартный профиль инфузии, - режим «Доза за время», - продленная инфузия, - поступательное ускорение/замедление, - прерывистое введение, - автоматическое программирование, - целевая контролируемая инфузия (TCI), - переходный режим (TOM), - контролируемая пациентом аналгезия (PCA). Меню пользователя У Спейс плюс улучшенное современное меню, которое включает выбор языков мира, включая русский язык Экран - Дисплей Насос оснащен широким резистивным сенсорным экраном, который можно использовать для управления всеми функциями. Цветная активная матрица, высокое разрешение 5,1,"TFT, 800 x 240 пикселей Классификации с индивидуальными цветовыми маркировками для лекарственных препаратов. Автоматическая блокировка дисплея, дисплей автоматически блокируется, если: – пользователь не прикасается к нему в течение нескольких секунд; – открыта передняя дверца. Блокировка дисплея вручную. Информация отображаемая на дисплее - Режим (Run, Stop, Alarm и т. д.) - Название препарата с цветовой маркировкой - Все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств - Все операционные аварийные сигналы - Раздельный расход и болюс - Время инфузии - Остаточный объем для инфузии - Оставшееся время текущей инфузии - Параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и т. Д.) - Заряд батареи - Последний болюс Клавиатура 3 кнопки, расположенные слева от сенсорного экрана и предназначенные для включения/выключения насоса, его остановки и доступа к главное меню. Система безопасности Стандарты безопасности: Защита беспроводных соединений (Wireless Equivalent Privacy - WEP) Защищенный доступ к Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access - WPA) Стандарт безопасности IEEE 802.11i (WPA2) Контроль безопасности каждые 2 года. Система защиты против свободного тока Уникальный запатентованный механизм остановки поршня шприца разработан для предотвращения свободного тока и ошибки эксплуатации при замене шприца Предел окклюзионного давления Аварийное давление окклюзии 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги 1) 0.100 бар (75 мм рт. ст.) 2) 0.237 бар (178 мм рт. ст.) 3) 0.375 бар (281 мм рт. ст.) 4) 0,512 бар (384 мм рт. ст.) 5) 0,649 бар (487 мм рт. ст.) 6) 0,787 бар (590 мм рт. ст.) 7) 0,925 бар (694 мм рт. ст.) 8) 1,063 бар (797 мм рт. ст.) 9) 1.200 бар (900 мм рт. ст.) Макс. Объем болюса после сокращения болюса ≤0.2 мл. Сигнал тревоги в случае неправильной инфузии В случае неправильного вливания макс. 0,1 мл вследствие технической неисправности насос автоматически останавливается и выводит сигнал тревоги. Снижение скорости Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги Блок данных Активация или деактивация кодовой блокировки. Кодовую блокировку можно активировать вручную в настройках устройства. Критические важные лекарственные препараты могут быть защищены кодовой блокировкой. Кодовую блокировку можно деактивировать вручную в настройках устройства или путем остановки инфузии. Индикация сигналов тревоги Насос различает приоритеты сигналов тревоги двух типов. Сигналы с высоким приоритетом обычно отображаются в красном окне и сопровождаются миганием красного светодиодного индикатора. Сигналы с более низким приоритетом отображаются в желтом окне, а желтый светодиодный индикатор горит постоянным светом. Звуковые сигналы двух приоритетов также отличаются друг от друга. В зависимости от конфигурации сигнал тревоги можно передать через систему вызова медперсонала. Сигналы с более низким приоритетом: - Сообщение; - Напоминание; - Предварительный сигнал. Сигналы с высоким приоритетом: - Сигнал оповещения; - Сигнал о неисправности устройства. Сигналы тревоги Сигналы Сообщение: - Аккумулятор отсутствует или неисправен; - Неправильный код; - Время ожидания истекло; - Слишком долгое прикосновение к дисплею; - Напряжение за пределами номинального диапазона; - Насос слишком горячий/слишком холодный; - Режим TOM (переходный режим) отменен; - Режим ТОМ (переходный режим) завершен. Напоминания: - Reminder (Напоминание) (1. Одноразовое изделие установлено; насос не работает и не используется в течение двух минут. 2. Насос ожидает реакцию, например, ответ на запрос или продолжение ввода значения, и не получает ее в течение 20 секунд) Предварительные сигналы: - Инфузия заканчивается через; - Шприц заканчивается через; - Аккумулятор будет разряжен через; - Режим ТОМ через. Сигналы оповещения: - Инфузия завершена - Слишком высокое давление; - KVO запущен; KVO работает; KVO завершен; - Шприц пуст; - Держатель шприца открыт; - Шприц неправильно зафиксирован; - Насос слишком горячий/холодный; - Аккумулятор разряжен; - Режим ТОМ не удалось запустить; - Привод заблокирован. Сигналы о неисправности устройства. Функция "Антиболюс" Функция доступна по умолчанию. Питание от сети 100-240 В, 50-60 Гц, подключение через кабель питания или Spaceplus Station 12 В пост. Тока 12 В интерфейсный кабель CP, 10 ВА тип. Внешний низковольтный источник 12 В постоянного тока; или станция Spaceplus Station Насос Компакт плюс сертифицирован для транспортировки в машинах и авиа скорой помощи Тип аккумулятора Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор Время автономной работы Около 11часов при 25 мл/ч с 50 мл. шприцем при 22°C с включенным WiFi Около 13 часов при 25 мл/ч при 22°C с выключенным интерфейсе WiFi Источник питания: - Тип. 4 Вт (9 ВА), макс. 14 Вт (34 ВА) 12 В: - Тип. 3 Вт, макс. 11 В Зарядка аккумулятора Время перезарядки приблизительно 4 часа. Комплектация прибора - Насос (прибор) - Встроенная ручка - Встроенная батарея - Инструкция на русском и казахском языках. История о инфузии - 1000 записей журнала. Самые старые записи при необходимости внесения новых удалятся. -100 событий системной диагностики. При выключении насоса и извлечении аккумулятора записи сохраняются. Полностью автоматический контроль всех функций, связанных с безопасностью, через двухканальную микропроцессорную систему Обновление программного обеспечения через: - WIFI сеть учреждения здравоохранения к OnlineSuiteplus или к станции Spaceplus Station одновременно до 24 насосов (в стыковочной системе) - Сервисные настройки каждого инфузионного насоса Типы Интерфейсов Разъем для сетевого напряжения Порт аксессуаров для интерфейсного кабеля 12 В CP и вызов персонала WiFi интерфейс на каждом насосе и для связи на станции Вызов персонала Соединительный кабель для системы вызова персонала приобретается отдельно Настройка Конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу Обновление ПО Через интерфейс WiFi или централизованно в соединении со станцией Функция Technical Safety Control (TSC) and Maintenance - Напоминание TSC на насосе в качестве опции - Обслуживание предусмотрено (В компании есть локальный инженер) | шт | 3 | 2620000 | 7860000 |
| 20 |  |  | шт |  |  |  |
| 21 |  |  | шт |  |  |  |

- К объявлению об осуществлении закупок лекарственных средств, медицинских изделий способом запроса ценовых предложений (далее – объявление) прилагаются проект договора о закупках (приложение 1 к объявлению), техническая спецификация закупаемых товаров (приложение 2 к объявлению).

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в запечатанном конверте до 09 ч. 30 мин. «17» января 2025 года включительно, по адресу: г. Алматы, пр.Абая, 91А, административный корпус, 9 этаж, кабинет отдела государственных закупок, при наличии документального подтверждения полномочий представителя потенциального поставщика на представление конверта с ценовым предложением. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями - 11 ч. 30 мин. «17» января 2025 года

- Потенциальные поставщики до истечения окончательного срока представления ценовых предложений вправе отзывать поданные ценовые предложения.

- Предоставление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, предусмотренными объявлением, проектом договора о закупках, технической спецификацией закупаемых товаров.

Потенциальный поставщик для участия в закупках товаров подает 1 (одно) ценовое предложение, которое содержит следующие документы:

1)	ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, скрепленное подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется).

2)	разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;

3)	документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям к товарам, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования;

4)	оригинал технической спецификации (оформленное по форме согласно приложению 2 к объявлению), скрепленной подписью и печатью потенциального поставщика (для физического лица, если таковая имеется);

Условия поставки товаров, содержащиеся в ценовом предложении не должны противоречить условиям, содержащимся в размещенном организатором закупок электронном объявлении об осуществлении закупок товаров способом запроса ценовых предложений.

Потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан предоставляет те же документы, предусмотренные объявлением, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения, с засвидетельствованным нотариусом переводом на язык объявления. При рассмотрении ценового предложения преимущество будет иметь перевод.

- Ценовое предложение запечатывается в конверт и предоставляется потенциальным поставщиком организатору закупок в сроки и время, указанные в пункте 4 объявления.

- На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

- наименование, адрес местонахождения, контактный телефон, электронный адрес потенциального поставщика,

- наименование, адрес местонахождения организатора закупок,

- наименование закупок товаров, работ, услуг, для участия в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

10. Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований пункта 9 объявления, не возвращается потенциальному поставщику.

11. Решение об утверждении итогов закупок товаров, работ, услуг способом запроса ценовых предложений публикуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его утверждения на сайте www.onco.kz

12. Проект договора о закупках должен быть подписан потенциальным поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления ему заказчиком подписанного проекта договора о закупках.

13. В случае если потенциальный поставщик (поставщик) уклонился от заключения договора о закупках, не подписал проект договора о закупках в сроки, указанные пунктом 12 объявления, не исполнил или не надлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о закупках, то данный потенциальный поставщик (поставщик) вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) МЗ РК.

14. Дополнительную информацию можно получить по тел.: + 7 (727) 292-10-75.

Предоставление потенциальными поставщиками недостоверной информации по квалификационным требованиям или требованиям к товарам и услугам - является основанием для включения в перечень недобросовестных поставщиков.

Уполномоченный представитель организатора закупок: Начальник отдела государственных закупок Кузембаев Т.М.

| Тауарды сатып алу туралы № шарт Алматы қ. 2025 жылғы «___»________ Әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ "С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КЕАҚ 20.12.2018 ж. №3 бұйрығы негізінде әрекет ететін Басқарма төрайымы Д. Р. Қайдарова және екінші жағынан, бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын «_____» ЖШС атынан ________ негізінде іс-қимыл жасайтын ______, бұдан әрі бірге «Тараптар» деп аталып, «Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін көрсету бойынша дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдар, фармацевтикалық қызметтерді» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 4 маусымғы N 375 Қаулысы сәйкес және баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жүргізілген ,осы Шартты (бұдан әрі– Шарт) жасасты және төмендегілер жөнінде келісті: - НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР Осы Шартта төменде атап өтілген ұғымдар мына мағынаны білдіреді: - «Шарт» – Тапсырыс беруші мен Жеткізушінің арасында Қазақстан Республикасының Заңы мен басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жасалған, жазбаша нысанда тіркелген, Тараптар оған барлық қосымшалармен және толықтырулармен, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен қол қоятын азаматтық-құқықтық акт; - «Шарттың бағасы» «Шарттың бағасы» Тапсырысшы Жеткізушіге оның Шарт ауқымындағы өзінің барлық шартты міндеттемелерін толық орындағаны үшін төлеуге тиіс жалпы соманы білдіреді; - 6) Төмендегі аталған құжаттар және ондағы айтылған ережелер осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып табылады, атап айтқанда: - осы Шарт; - Тауардың техникалық маманданымы (осы Шартқа № 1 қосымша); - ШАРТТЫҢ МӘНІ 2.1. Жеткізуші осы Шартқа сәйкес Тапсырыс берушінің дәрі-дәрмектерді (бұдан әрі мәтін бойынша – Тауар) Тауардың техникалық ерекшелігіне сәйкес (осы Шартқа № 1 қосымша) Тапсырысшының кеңсесіне жеткізу, ал Тапсырыс беруші тиісті сападағы Тауарды қабылдап алып, осы Шартта көзделген мерзімдер мен шарттарда төлеуге міндеттенеді. - ШАРТТЫҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ 3.1. Осы Шарттың жалпы сомасы ________ (___) теңге 00 тиынді құрайды (бұдан әрі Шарт бағасы), ұлғаю жағына қарай өзгермейді және оған: –Тауардың құны; – осы Шарт пен оның Қосымшаларында көзделген Тауарды жеткізумен байланысты ілеспе қызметтер мен Жеткізушінің өзге шығыстары кіреді. 3.2. Тапсырыс беруші осы Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарт бағасының төлемін келесі ретпен жасалады: – 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде. 3.3. Төлеу үшін мынадай құжаттар керек: 1) төлем шоты; 2) шот-фактура; 3) қорларды бір жаққа жіберу жүкқұжаты. Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс. - ТАУАРДЫ ҚАБЫЛДАУ-ТАПСЫРУ 4.1. Тауарды жеткізу және түсіру Жеткізушінің есебінен Тапсырыс беруші орналасқан Алматы қ., Абая даңғ., 91 үй жүзеге асырылады. 4.2. Тауарды қабылдау-тапсыру Тауар жеткізілгеннен кейін, Тараптардың уәкілетті өкілдері тауар-жүкқұжатына қол қою арқылы жүзеге асырылады. Тауарды қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған сәттен бастап Тауарға меншік құқығы Тапсырыс берушіге өтеді. 4.3. Осы Шарт шеңберінде жеткізілетін тауар тауардың техникалық ерекшелігінің сапа стандарттарына (осы Шартқа №1 қосымша) сәйкес келуі немесе одан жоғары болуы тиіс. 4.4. Тауарды жеткізу мерзімі Тапсырыс беруші аузша/жазбаша өтініш берген сәттен бастап 60 (алпыс) күнтізбелік күндерді құрайды. - ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ - Жеткізуші міндеттенеді: - тиісті сападағы Тауарды Тауардың Техникалық маманданымында (осы Шартқа № 1 қосымша) көрсетілген санда, сипаттама мен бағада Тапсырыс беруші орналасқан немесе Тапсырыс беруші көрсеткен басқа мекенжайға осы Шарттың 4.4-тармағына сәйкес мерзімде жеткізуді жүзеге асырады. - Тауардың қаптамасының Тауарды тасымалдау және Жеткізушінің шарттық міндеттемелерді орындауымен байланысты басқа да іс-қимылдары кезінде зақымдануына немесе бүлінуіне жол бермеуге төзімді болуын қамтамасыз етуге; - осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін ешкімге толықтай немесе ішінара бермеуге; Тапсырысшы міндеттенеді: Жеткізуші осы Шартқа сәйкес барлық міндеттемелерін тиісінше орындаған жағдайда, Тауарды осы Шарттың ережелеріне сәйкес төлеуге; Шарт бойынша өзінің барлық басқа да міндеттемелерін тиісінше орындауға. Жеткізуші мынаған құқылы: жеткізілген Тауардың төлемін Шарттың ережелеріне сәйкес алуға; Тапсырыс берушіден Шарттың ережелерін тиісінше орындауды талап етуге. Тапсырыс беруші мынаған құқылы: Тауардың Техникалық маманданымға (осы Шартқа № 1 қосымша) сәйкестігін тексеруге; Шартты одан әрі орындаудың орынсыз болуына байланысты, Жеткізушіге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты кез-келген уақытта бұзуға. Хабарламада Шартты бұзу себебі, сондай-ақ Шартты бұзу күшіне енетін күн көрсетіледі. Жеткізуші өзінің шарттық міндеттемелерін осы Шартта көрсетілген мерзімде жүзеге асырмаған жағдайда, Жеткізушіні Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен осы Шарттың ережелеріне сәйкес жауапкершілікке тартып, осы Шартты бір жақты тәртіппен бұзуға; 5.1.4. Шартқа қол қойған күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде 3 (үш)% Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген Шарттың сомасы, 2000 (екі мың еселенген) айлық есептік көрсеткіштен асатын жағдайда кепілдік берілген ақшалай жарна. - ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 6.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларына сәйкес жауап береді. 6.2. Форс-мажорлық жағдайдарды есепке алмағанда, егер Жеткізуші Шарт бойынша қарастырылған мерзімде тауарды жеткізе алмаса, Тапсырыс беруші Шарт бойынша басқа құқықтарына нұқсан келтірмей, шарттық бағадан шегерілген немесе мерзімін бұза отырып жеткізілген тауар үшін жіберілген соманың 0,1% мөлшерінде айыппұл түрінде өсімді ұстап қалады 6.3. Осы Шарттың 3.2-тармағында белгіленген төлем мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Жеткізушіге төлем кешіктірілген әр бір банк күні үшін төленбеген соманың 0,1 ( нөл бүтін оннан бір), алайда орындалмаған міндеттеменің 1 (бір) % -нан аспайтын көлемде өсім төлейді. 6.4. Өсім пен айыппұл сомасын төлеу Тараптарды осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындаудан босатпайды. - ТЕЖЕУСІЗ КҮШ ЖАҒДАЙЛАРЫ 7.1. Тараптар осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны үшін, егер бұл әскери іс-қимылдарды, азаматтық толқыныстарды, індетті, қоршауды, тыйым салуды, жер сілкінісін, су тасқынын, өртті және басқа да табиғи зілзалаларды, мемлекеттік органдардың актілері мен форс-мажорға жататын және осы Шартты орындауға кедергі келтіретін өзге жағдайларды қоса алғанда, Тараптардың еркінен тыс болатын және алдын-ала болжауға, болдырмауға немесе жол бермеуге болмайтын тежеусіз күштің іс-қимылының салдарынан болған жағдайда жауап бермейді. 7.2. Тежеусіз күш жағдайлары салдарынан осы Шарт бойынша өзі міндеттемелерін орындамайтын Тарап сондай жағдайлар басталған күннен бастап 48 (қырық сегіз) күн ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге және тежеусіз күш іс-қимылының тоқтау шамасына қарай осы Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін тиісінше орындау үшін барлық қажетті шараларды қолдануға тиіс. Осындай хабарлама немесе уақытылы хабарламау тиісті тежеусіз күш жағдайларымен тікелей байланысты жағдайларды қоспағанда, хабарламау немесе уақытылы хабарламау Тарапты осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау жауапкершілігінен босататын негіз ретінде кез-келген тежеусіз күш жағдайына сілтеме жасау құқығынан айырады. 7.3. Тежеусіз күш жағдайларының туындауы мен оның ұзақтық фактісі уәкілетті органдар беретін құжаттармен расталады. - ҚҰПИЯЛЫҚ 8.1. Ақпаратты жариялау ҚР заңнамасында қарастырылған немесе ол уәкілетті мемлекеттік органдардың ресми сұратуының негізінде жүзеге асырылатын жағдайларды қоспағанда, Тараптар жалпы Шарттың ережелері мен ақпаратты ұсынатын тарап құпиялы ретінде белгілеген барлық көрсетілген ақпаратты екінші тарап ұсынатын тараптың жазбаша рұқсатынсыз ешқандай үшінші тарапқа жариялай алмайды деп таниды. - ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ 9.1. Осы Шартты орындау кезінде туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөз жолымен шешіледі. 9.2. Егер Тараптар келiссөздер арқылы келiсiмге жетпеген жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес Тапсырыс беруші орналасқан жерде қуыным өтініш беру арқылы сотта қаралады. - ШАРТТЫҢ ҚОЛДАНЫЛУ МЕРЗІМІ 10.1. Осы Шарт Тараптар қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2025 жылғы желтоқсанның 31-не дейін, ал Тауардың сапа кепілдігі мен оған кепілдік қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді қоса алғанда, Тараптардың өздерінің шарттық міндеттемелерін орындауға қатысты бөлігі – толық орындалғанға дейін қолданылады. - ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 11.1. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар Тараптардың келісімімен қабылданады және Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қоятын қосымша келісіммен ресімделеді және ол осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады. 11.2. Мемлекеттік сатып алу туралы осы шартқа, Жеткізушіні таңдауға негіз болған сапа мен басқа ережелер өзгермейтін талаппен, мына жағдайларда өзгерістер енгізуге жол беріледі: 1) сатып алынатын Тауар көлеміне қажеттіліктің кемуімен немесе артуымен байланысты, Тауардың техникалық маманданымында (осы Шартқа 1-қосымшада) көрсетілген Тауардың бірлік құнының бағасы өзгермейтін талаппен, Шарттың бағасын арттыруға немесе азайтуға қатысты бөлігіне; 2) егер Жеткізуші Тапсырыс берушіге осы Шартты орындау процесінде Тауар бірлігінің бағасы өзгермейтін талаппен, сапасы және (немесе) техникалық сипаттамалары не болмаса жеткізу мерзімдері мен жағдайлары жақсы Тауарды ұсынған жағдайда; 3) Тауарлардың бағасы және тиісінше Шарт сомасының төмендеуіне қатысты Тараптардың өзара келісімі бойынша. 11.3. Осы Шартқа жүргізілген мемлекеттік сатудың және (немесе) Жеткізуші таңдау үшін негіз болып табылатын ережелердің және (немесе) ұсыныстың мазмұнын өзгертуі мүмкін өзгерістерді енгізуге жол берілмейді. 11.4. Тараптардың бірі таратылған жағдайда, Шарт бойынша олардың құқықтары мен міндеттемелері тоқтатылмайды және олардың құқық иеленушілеріне өтеді. 11.5. Бір Тарап екінші Тарапқа Шартқа сәйкес жіберетін кез-келген хабарлама хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіліп, кейін осы құжатты алушы Тараптың мекенжайына осы құжаттың түпнұсқасы жолданады. 11.6. Хабарлама жеткізілген күннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күннен (егер хабарламада көрсетілсе) бастап, осы күндердің қайсысы кешірек жететіне байланысты күшіне енеді. 11.7. Шарт Тараптардың арасында қол жеткізілген келісімнің толық мәтіні болып табылады. 11.8. Осы Шарт заңды күші бірдей екі данада, мемлекеттік және орыс тілдерінде, Тараптардың әрқайсысы үшін бір данадан жасалды. Осы Шарттың мемлекеттік және орыс тілдеріндегі мәтіндерінің арасында сәйкессіздіктер болған жағдайда, Тараптар орыс тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ: «Тапсырысшы» "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" АҚ г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91 БИН 990240007098 ИИК KZ878562203115945613 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит», филиал в г.Алматы Тел.: 8(727)2921075 Басқарма төрайымы. _____________________ Кайдарова Д. Р. (қолы) МП «Жеткізуші» «_______» ЖШС Заңды мекенжайы: __________________ (подпись) МО | Договор № о закупках товара г. Алматы «____» ___________ 2025 года АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Председателя правления Кайдарова Д.Р., действующая на основании Приказа НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д Асфендиярова» №3 от 20.12.2018г. действующая на основании Приказа НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д Асфендиярова» №3 от 20.12.2018г. с одной стороны, и ТОО «_______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующей на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответствии с главой 9 постановления Правительства РК от 4 июня 2021 года №375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», способом запроса ценовых предложений заключили настоящий Договор о закупках товара (далее по тексту – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование: - «Договор» - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки; - «Цена Договора» означает общую сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику и в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств; - Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют настоящий Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно: - настоящий Договор; - Техническая спецификация товара (Приложение №1 к настоящему Договору); - ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА - В соответствии с настоящим Договором Поставщик принимает на себя обязательство осуществить поставку медицинских изделий (далее по тексту – Товар), согласно Технической спецификации товара (Приложение № 1 к настоящему Договору) в аптеку Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар надлежащего качества, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ - Цена Договора составляет __________ (_____) тенге 00 тиын (далее по тексту – цена Договора), изменению в сторону увеличения не подлежит и включает в себя: - стоимость Товара; - -сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товара, предусмотренного настоящим Договором и его Приложениями и иные расходы Поставщика. - Оплата цены Договора указанной в пункте 3.1. настоящего Договора осуществляется Заказчиком в следующем порядке: - в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки товара и предоставления Поставщиком документов указанных в п.3.3. Договора. - Необходимые документы, предшествующие оплате: 1) счет на оплату, 2) счет-фактура, 3) накладная на отпуск запасов на сторону. . Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. - ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА ТОВАРА - Поставка и разгрузка Товара осуществляется за счет Поставщика по месту нахождения Заказчика по адресу г. Алматы, пр. Абая, дом 91. - Прием-передача Товара осуществляется в момент поставки Товара, путем подписания уполномоченными представителями Сторон накладной на отпуск запасов на сторону. Право собственности на Товар переходит Заказчику с момента подписания накладной на отпуск запасов на сторону. - Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, должен соответствовать или быть выше стандартов качества указанных в Технической спецификации товара (Приложение №1 к настоящему Договору). - Срок поставки Товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней, с момента подачи Заказчиком письменной заявки. - ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН - Поставщик обязуется: - осуществить поставку Товара надлежащего качества в соответствии с количеством, характеристиками, ценой указанными в Технической спецификации товара (Приложение №1 к настоящему Договору), в сроки согласно пункта 4.4. Договора, по месту нахождения Заказчика или иному адресу указанному Заказчиком. - обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить повреждения или порчу Товара во время транспортировки Товара и других действий, связанных с исполнением Поставщиком договорных обязательств; - Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации; - В течении 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере 3% (трех) процентов от суммы Договора, указанной в пункте 3.1 в виде: гарантийного денежного взноса, при условии, что сумма договора превышает 2000 (Двухтысячикратный) месячный расчетный показатель. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН - Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства Республики Казахстан. - За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара. - При нарушении срока оплаты, установленного пунктом 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной суммы за каждый банковский день просрочки платежа. - Оплата суммы пени и штрафа не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору. - ФОРС-МАЖОР - Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это обусловлено действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), т.е. обстоятельств, которые возникают помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть, избежать или предотвратить, включая военные действия, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и иные обстоятельства, относящиеся к форс-мажорным и препятствующие исполнению настоящего Договора. - Сторона, не исполняющая своих обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 48 (сорок восемь) часов с момента действия данных обстоятельств известить об этом другую Сторону и принять все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору по мере прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнения обязательств по Договору, за исключением случаев, когда такое не уведомление или несвоевременное уведомление прямо вызвано соответствующим обстоятельством Форс-мажора. - Фактом подтверждения возникновения и длительности форс-мажорных обстоятельств являются документы, выданные уполномоченными органами. - КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ - Стороны признают, что условия Договора в целом и вся информация, обозначенная предоставляющей стороной как конфиденциальная, не может разглашаться другой стороной никакой третьей стороне без письменного разрешения стороны, предоставляющей указанную информацию, за исключением случаев, в которых такое разглашение предписывается законодательством РК либо осуществляется на основании официальных запросов уполномоченных государственных органов. - ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ - Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. - В случае если Стороны не достигли согласия путем переговоров, споры рассматриваются судом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, путем подачи исковых заявлений по месту нахождения Заказчика. - СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА - Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2025 года, а в части исполнения Сторонами своих договорных обязательств, включая обязательства по гарантии качества Товара и гарантийного обслуживания - до полного их выполнения. - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ - Все изменения и дополнения к настоящему Договору принимаются по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, которое подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора. - Внесение изменения в настоящий Договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Поставщика, допускается: - в части уменьшения либо увеличения цены Договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемого Товара, при условии неизменности цены за единицу Товара, указанной в Технической спецификации товара (Приложении №1 к настоящему Договору); - в случае, если Поставщик в процессе исполнения настоящего Договора предложил Заказчику, при условии неизменности цены за единицу Товара, Товар лучший по качеству и (или) техническим характеристикам, либо срокам и (или) условиям поставки Товара. - по взаимному согласию Сторон в части уменьшения цены на Товар и соответственно суммы Договора. - Не допускается вносить в настоящий Договор изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившихся основой для выбора Поставщика. - В случае реорганизации одной из Сторон, права и обязанности по Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам Сторон. - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала данного документа в адрес получающей Стороны. - Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. - Договор представляет собой полный текст соглашения, достигнутого между Сторонами. - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на государственном и русском языках, по одному экземпляру для каждой из Сторон. В случае возникновления разночтений между текстами настоящего Договора на государственном и русском языках, Стороны руководствуются текстом на русском языке. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: «Заказчик» АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии" г.Алматы, Алмалинский район, проспект Абая, 91 БИН 990240007098 ИИК KZ878562203115945613 БИК KCJBKZKX АО «Банк ЦентрКредит», филиал в г.Алматы Тел.: 8(727)2921075 Председатель правления ______________ Кайдарова Д. Р. (подпись) МП «Поставщик» ТОО «_________________» _____________________ (подпись) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору о государственных закупках товара № _________

Техническая спецификация      от «____» _______________2024 года

| № | Наименование | Техническая спецификация | Ед изм. | Производитель | Сумма за ед. | Кол-во | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                       Поставщик

Председатель правления

______________Кайдарова Д. Р.                                                __________________

Приложение 2 к объявлению

Полное наименование, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты потенциального поставщика.

Техническая спецификация

| № лота | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Сроки и порядок поставки товаров | Место поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный контур 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22 мм | Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт. | 100 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 2 | Инфузионная стойка | Инфузионная стойка ПровВита ББМ Стандарт 1002 с 2 крюками и 2 держателями для флаконов | шт | 10 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 3 | Система с рентгенозащитным экраном и принадлежностями для рентгенодиагностики и лечения. | Передвижной рентгенозащитный экран с легкой алюминиевой конструкцией и окном из свинцового стекла объединяет защиту верхней и нижней части тела человека. Передвижной рентгенозащитный экран состоит из верхней части с прозрачным свинцовым стеклом и нижней непрозрачной защитной панели. Свинцовый эквивалент мобильного защитного экрана 0,50 ммPb. Свинцовый эквивалент окна - 2,00 ммPb. Зона обзора: 460 x 460 мм (В x Ш). Размер экрана: 1940 x 1100 мм (В x Ш). Общая высота: 1950 мм". MAVIG Portegra2. Срок поставки 150 календарных дней. | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, 150 календарных дня | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 4 | Консоль настенная для гемобластозы для 1 койки (1 000 мм) одноканальная | Тип консоли настенная. Жестко закрепленная, настенная, прямоугольной конструкции. Материал: шестикамерный алюминиевый профиль с округлыми внешними гранями. Медрельс из нержавеющей стали, интегрированный в верхнюю часть консоли, размеры рельса не менее 1000х25х10 мм. Длина консоли, не более 1000 мм. Высота консоли, не менее 200 мм. Глубина консоли, не менее 75 мм. Толщина металла несущей части алюминиевого профиля, не менее 3 мм. Толщина металла перегородок, не менее 2,2 мм. Отделка поверхности: анодированный алюминий с матовым серебристым оттенком. Вес консоли, не более 15 кг. Нагрузка на медрельс не менее 20 кг/1 м. Электрическая секция отделена от газовой секции. Боковые втулки консоли из алюминия толщиной не менее 5 мм оснащены отверстиями для естественного выхода газа в случае аварийной утечки. Отсутствие на внешней поверхности консоли винтовых соединений (места скопления влажности после дезинфекции – среда для размножения бактерий). Встроенный медицинский рельс 1000 мм – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,O2 - -1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, AIR - 1шт, Дополнительные газовые разъёмы O2 – 1шт, Розетка выравнивания потенциалов Jack Bush simple – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- зеленая без крышки – 2шт, Розетка RJ45 – 1шт. Количество электрических розеток, не менее 4 шт. Количество независимых электрических контуров, не менее 2 шт. Универсальные заземляющие клеммы, соединенные с общим контуром выравнивания потенциалов, не менее 2 шт. Компьютерная розетка RJ45, 6 кат. Электрические разъемы находятся на безопасном расстоянии от газовых разъемных соединений, не менее 200 мм. Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и клапанами без демонтажа панели. Газовые клапана. Газовый разъем «Кислород», не менее 2 шт. Газовый разъем «Сжатый медицинский воздух», не менее 1 шт. Тип газовых разъемов – стандарт DIN 13260-2-2004. Двухступенчатая система фиксации штекера для подачи газа в газовом разъеме. Геометрия разъемов отличается по типу газа, что исключает ошибочное подключение оборудования. Возможность установки контрольного манометра для каждого газа. Газовые клапана укомплектованы сетчатым фильтром для очистки газа. Корпус газового клапана сделан из металлического сплава, маркировочная шляпа из пластика. Газовые клапана 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Клапаны должны иметь цветовую и буквенную маркировку типа газа. Заказчик имеет возможность определить позицию установки каждого компонента на подвесном блоке. Каждый клапан укомплектован индивидуальным внешним коннектором - штекером разьема быстрого соединения, угловой формы, номинальный внутренний диаметр выхода для подключения шланга 5 мм. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее 24 месяцев. Инструкция на русском, казахском языке. Сертификат ISO 9001-2001. Сертификат компании EN ISO 13485 | шт | 4 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 5 | Прибор для визуализации вен AccuVein модели AV500 | Портативное, бесконтактное устройство для визуализации подкожных сосудов. AccuVein AV500 идентифицирует участок кожи с подкожной сосудистой системой, позволяя определить раскрытое состояние сосуда ,избегая клапанов или разветвлений. Имеет функцию автоматической калибровки. Функция автоматического отключения луча через 10 мин. Цветной экран, отображающий состояние аппарата, уровень заряда. Звуковой сигнал включения. Функция отображения ошибки на экран. Три степени регулировки яркости изображения. Режим луча в двух режимах: прямой (вены темные, ткани светлые) негатив (вены светлые, ткани темные). Предназначено для широкого круга пациентов; включая новорожденных, темнокожих и пациентов склонных к ожирению. Вес: не более 290 г. Размер: 5смx6смx20см. Корпус не имеет сквозных отверстий, что позволяет легко очищать и обрабатывать после использования. Время непрерывной работы до 3 часов. Время заряда батареи до 3 часов Батарея: литий-ионная 3.6В,3,100мАч. В комплекте зарядная подставка, сетевой адаптер со шнуром, набор переходников для различных типов розеток, инструкция по эксплуатации. | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 6 | Передвижная напольная стойка с режимом «хэндс-фри» | Мобильная стойка на гладких колесах со стопорным механизмом. Предназначена для системы визуализации вен AccuVein AV500. C помощью шарового рычага позволяет точно расположить AV500, чтобы сохранить визуализацию выбранной вены, с регулировкой в трех плоскостях и под разным углом. Совместно с креплением интегрировано зарядное устройство для системы визуализации вен. На основной стойке закреплен глубокий лоток для принадлежностей. Гибкий рычаг для регулировки по высоте и регулировки в горизонтальной плоскости. Габариты стойки. Вылет регулировки штатива по высоте 35 см. Радиус перемещения рычагов по горизонтали от 10 до 110 см. Размеры лотка не менее 12х20х30 см | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 7 | Консоль настенная для эндоскопии для 1 койки (1 200 мм) | Консоль для распределения медицинских газов и электропитания реанимационная с настенным креплением. Консоль полностью готова к монтажу и адаптирована к архитектурным условиям помещения. Тип консоли: горизонтальная палатная с настенным жестким креплением. Газовые и электрические разъемы интегрированы в основной горизонтальный неподвижный модуль. Длина не менее 1200 мм. Высота не более370 мм. Глубина не более80 мм. Встроенный в консоль медицинский рельс из нержавеющей стали, для крепления дополнительных аксессуаров, размеры не менее 1200 х 25 х 10 мм. Канал, распределяющий электричество, должен быть установлен над каналом, распределяющим медицинские газы. Внешние торцы консолей с овальным эргономичным профилем. Отсутствие на фронтальной части консоли видимых винтовых соединений. Газовый канал оснащен боковыми отверстиями для естественного ответривания. Подготовленные внутренние медные трубопроводы для подачи газа каждого типа. Соединены с газовыми разъемами, маркировка типа газа на трубопроводе. Газовая разводка внутри консоли исполнена из жестких медных труб, предназначенных для медгазов. Материал: шестикамерный алюминиевый профиль с округлыми внешними гранями. Толщина металла: не менее 3 мм несущие части, не менее. 2,2 мм перегородки. Данная толщина предотвращает деформацию изделий. Количество электрических розеток, не менее 4 шт. Количество независимых электрических контуров, не менее 2 шт. Универсальные заземляющие клеммы, соединенные с общим контуром выравнивания потенциалов, не менее 2 шт. Компьютерная розетка RJ45, 6 кат. Электрические разъемы находятся на безопасном расстоянии от газовых разъемных соединений, не менее 200 мм. Конструкция панели позволяет дальнейшее дополнительное оснащение консоли розетками и клапанами без демонтажа панели. Газовые клапана: Газовый разъем «Кислород», не менее 2 шт. Газовый разъем «Сжатый медицинский воздух», не менее 1 шт. Газовый разъем «Вакуум», не менее 1 шт. Газовый разъем «Углекислый газ», не менее 1 шт. Тип газовых разъемов – стандарт DIN 13260-2-2004 Двухступенчатая система фиксации штекера для подачи газа в газовом разъеме. Геометрия разъемов отличается по типу газа, что исключает ошибочное подключение оборудования. Возможность установки контрольного манометра для каждого газа. Газовые клапана укомплектованы сетчатым фильтром для очистки газа. Корпус газового клапана сделан из металлического сплава, маркировочная шляпа из пластика. Газовые клапана 2-х компонентные с возможностью замены замковой части без отключения клапана от газовой магистрали. Клапаны должны иметь цветовую и буквенную маркировку типа газа. Заказчик имеет возможность определить позицию установки каждого компонента на подвесном блоке. Каждый клапан укомплектован индивидуальным внешним коннектором - штекером разьема быстрого соединения, угловой формы, номинальный внутренний диаметр выхода для подключения шланга 5 мм. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее 24 месяцев. Инструкция на русском, казахском языке. Сертификат ISO 9001-2001. Сертификат компании EN ISO 13485Встроенный медицинский рельс 1200 мм – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,O2 – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN,Vacuum – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, AIR – 1шт, Разъёмы быстрого соединения DIN, CO2 – 1шт, Дополнительные газовые разъёмы O2 – 1шт, Розетка выравнивания потенциалов Jack Bush simple – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- белая без крышки – 2шт, электророзетка MOSAIC- SCHUKO- зеленая без крышки – 2шт Розетка RJ45 – 1шт | шт | 6 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 8 | Стерильная, рассасывающаяся пленка коллагеновая с гентамицином | Стерильная, рассасывающаяся пленка коллагеновая с гентамицином. Состав: 1 см2 медицинского изделия «Пленка коллагеновая с гентамицином содержит 5.6 мг природных коллагеновых волокон конского происхождения и 4 мг гентамицина сульфата (эквивалентно 2,20 мг- 2,86 мг гентамицина). Предназначен для временной постоперационной защиты тканей от слипания, возникающие в результате хирургических вмешательств, которые могут приводить к склеиванию тканей между отдельными мышцами, мышцами и сухожилиями, а также между нервами или костями. "Гента-Фоил Резорб" способствует заживлению ран. Вследствие наличия противомикробного эффекта. Обладает кровоостанавливающими свойствами, обусловленными содержанием коллагена. После извлечения из стерильной упаковки изделие можно разрезать до нужного размера стерильными инструментами. Срок рассасывания течение одного месяца. Размер: 10см x 10см, содержание лошадиного коллагена: 560мг, Содержание гентамицина сульфата: 211-286 (400мг). Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена. | шт | 20 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 9 | Поворотная полка на встроенный медрельс (300x300мм), нагрузка 10 кг | Поворотная полка для монитора, крепление на медрельс. Размер полки не менее 300 х 300 мм. Грузоподьемность полки не менее 10 кг. Материал: сталь с напылением порошковой краски. Угол поворота полки 330° | шт | 8 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 10 | Носитель капельниц- комплект | Носитель капельниц для завешивания пакетов и флаконов емкостей для инфузий. Крепление держателя на медрельс. Крепление на мед.рельс: алюминиевый сплав. Материал – нержавеющая сталь. Диаметр штанги не менее 22 мм. Сьемная вешалка для 2 инфузионных емкостей. Съёмный крюк для 2 инфузионных пакетов. Макс. общая нагрузка 12 кг. Длина штанги 930 мм. Возможность вращения и регулировки штанги по высоте | шт | 8 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 11 | Расходомер – увлажнитель кислорода MZ 103 F - пластик 200 мл | Увлажнитель для кислорода, совмещенный с флоуметром. Привод Кислородная система от центрального газоснабжения. Входное соединение Штекер к разъему быстрого соединения. Выходное соединение Наконечник для шланга диаметром не менее 8 мм. Рабочее давление 5± 0,5 бар. Функция: с помощью принудительного распыления тумана (молекулы дистиллированной воды) из калиброванного распылителя происходит действенное увлажнение полного объёма легких пациента. Молекулы воды (см. средний размер капли ниже) надежно пробиваются в самые крайние клетки легких. Увлажнители ротаметры увлажняют гортань пациента. Дозировка газа в диапазоне От не более 5 до не менее 20 л/мин. Средний размер капли 1 µm. Рабочая температура в диапазоне От не более 100С до не менее 550С. Вес Не более 800 г (без воды). Объем емкости с увлажняющим раствором Не менее 250 мл. Материал емкости Полисульфон. Прибор оснащен предохранительным клапаном – при неисправности отводит лишний кислород в окружающую атмосферу. Крышка прибора оснащена предохранителем от сверхдавления, которое может случится при забивке выхода кислорода (зажим шланга кислородной маски напр). Срок жизни прибора 10 лет. Материал: части, которые имеют контакт с кислородом, сделаны из латуни, меди и бронзы. Части, которые имеют контакт с увлажненным кислородом, защищены никелировкой и позолотой. Габариты расходомера без банки 140 Х 124 мм (ВхШ). Масса расходомера с увлажнителем (без воды) 800 гр. Тип расходомера - расходомер - распылитель (небулизатор). Обьем банки увлажнителя250 мл. Влажность на выходе80%. Материал банки увлажнителя полисульфон. Цвет крышки серебро. Тип соединения расходомера с банкой резьба. Штекер к разъему быстрого соединения. Наконечник для шланга ø 8 мм. Стерилизация влажным теплом и дезинфекция химическая. Перечень рекомендованных химических средств указан в Инструкции для пользования. Перечень рекомендованных способов влажной стерилизации указан в Инструкции для пользования. Увлажнитель для кислорода, совмещенный с флоуметром. Поставка в комплекте со всеми необходимыми монтажными материалами, кабелями, переходниками. Гарантия, не менее24 месяцев | шт | 10 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 12 | Система для внутривенных инфузий | Система для внутривенных инфузий Infusomat® plusline UV-light protect для совместимых насосов, оранжевая, прозрачная, для светочувствительных препаратов, с фильтром 15µ(мкм), капельная камера, функция AirStop, коннектор Luer-Lock, защитный колпачок Prime Stop, материалполиуретан, без ПВХ и без DEHP, длина 300/200см, объем заполнения 22,9 мл, Y-порт с безыгольным доступом. | шт | 300 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 13 | Монитор пациента для анализа формы артериальной пульсовой волны (по технологии PICCO) для непрерывного определения давления крови, тренда сердечного выброса | В мониторе должны применяться четыре технологии: 1. Анализ формы артериальной пульсовой волны для непрерывного определения давления крови, тренда сердечного выброса, объемной восприимчивости и других производных показателей. А) Транспульмональноетермодилюционное измерения для определения сердечного выброса и внутри- и внесосудистого объемов жидкости с выполнением отдельных измерений Б) анализ формы артериальной пульсовой волны для непрерывного определения величины сердечного выброса, объемной восприимчивости и других производных параметров Гемодинамический монитор позволяет производить непрерывное определение тренда сердечного выброса для оптимального контроля за гемодинамикой пациента. Измеряемые параметры: HR – частота сердечных сокращений,APsys – систолическое давление, APdia – диастолическое давление, MAP – среднее артериальное давление, CVP –центральное венозное давление, CI – сердечный индекс, SVI – индекс ударного объема, SVV – изменение ударного объема, PPV – изменение пульсового давления, SVRI – индекс системного сосудистого сопротивления, CPI – индикатор сердечной деятельности, dPmx – сократимость левого желудочка. В комплект входит - сетевой кабель, - комплект для монтажа монитора. Физические параметры монитора: цветной сенсорный ЖК экран, диагональ не менее 8 дюймов (20,32см), размер экрана не менее 173*103мм, размер монитора: 216*177*127мм, вес не более 1,8кг. | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 14 | Модуль (по технологии PICCO) для проведения транспульмональной термодилюции вместе с непрерывным анализом формы пульсовой волны | Модуль предназначен для проведения транспульмональной термодилюции вместе с непрерывным анализом формы пульсовой волны. Измеряемые показатели: APsys – артериальное давление систолическое,APdia – артериальное давление диастолическое CVP – центральное венозное давление, tdCI – сердечный индекс при транспульмональной термодилюции, SVI – индекс ударного объема HR – частота сердечных сокращений, GEDI – глобальный конечно-диастолический объем, SVV – вариабельность ударного объема, PPV – вариабельность пульсового объема, SVRI – индекс системного сосудистого сопротивления, MAP – среднее артериальное давление, GEF – глобальная фракция изгнания, показатель сократительной функции сердца, CFI – индекс функции сердца, dPmx – сократимость левого желудочка, ELWI – индекс внесосудистой воды легких, PVPI – индекс проницаемости легочных сосудов, CPI – индикатор сердечной деятельности. Транспульмональная термодилюция (TPTD) Инъекция дозы нормального 0,9 % физиологического раствора при комнатной температуре производится через центральный венозный катетер. Термодилюционная кривая записывается через артериальный термодилюционный катетер, который также применяется для мониторинга давления. Проведение транспульмональной термодилюции позволяет наряду с калибровкой измерения сердечного выброса методом анализа формы пульсовой волны СОРС измерять объем преднагрузки на сердце методом определения общего конечно-диастолического объема крови (GEDV), объем постнагрузки, сократимость и объем внесосудистой воды легких (EVLW). | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 15 | Датчик – одноразовый датчик со световым сигналом (по технологии PICCO-ProAQT sensor) | Датчик – одноразовый датчик со световым сигналом. Подключается к базовому модулю гемодинамического монитора PulsioFlex специальным кабелем. Измеряемые параметры: частота сердечных сокращений, систолическое давление, диастолическое давление, среднее артериальное давление, центральное венозное давление, сердечный индекс, индекс ударного объема, изменение ударного объема, изменение пульсового давления, индекс системного сосудистого сопротивления, индикатор сердечной деятельности, сократимость левого желудочка. | шт | 10 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 16 | Кабель датчика одноразового датчик со световым сигналом (по технологии PICCO-ProAQT sensor) | Подключается к базовому модулю гемодинамического монитора PulsioFlex для соединения монитора с датчиком одноразовым датчик со световым сигналом | шт | 1 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 17 | PiCCO комплект для взрослых. Набор для мониторинга артериального давления и термодилюции | PiCCO комплект для взрослых, состоящий из термодилюционного катетера для бедренной артерии у взрослых длиной 20см PULSIOCATH 5F (диаметр 1.7мм, рабочая длина 20см, дистальный просвет 0.025'', J-образный проводник, канюли 18G и 20G; дилататор), трансдьюсерной системы для гемодинамического мониторинга PiCCO (150см). PV2015L20N/PV8215 / Н84106201. Трансдюсерная система для гемодинамического мониторинга PiCCO: 150см. Трансдюсерная система измерения давления с инфузионным портом промывки магистрали, трехходовым краном, корпусом для сенсора температуры раствора термоиндикатора PV4046 и магистралью артериального давления 150 см. Применяется совместно с артериальными катетерами Pulsion. Упаковка: индивидуальная, стерильная. PV8215. Набор для мониторинга артериального давления., линия 150 см. 1 шт. Катетер для термодилюции тип А, 5F с рабочей длинной 20 см – 1шт. | шт | 10 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 18 | Волюметрический инфузионный насос | Автоматизированная волюметрическая инфузионная система. Инфузомат Спэйс состоит из переносного электронного волюметрического насоса, специальных инфузионных систем и принадлежностей к насосу. Система предназначена для проведения терапии у взрослых, детей и новорожденных, проведения периодического или непрерывного парентерального или энтерального введения растворов через клинически обусловленные доступы. Перечень доступов включает венозный, ирригационный / абляционный и энтеральный, но не ограничивается только ими. Система применяется для введения медикаментов, предназначенных для инфузионной терапии, включая коллоиды и кристаллоиды, кровь и ее компоненты, полное парентеральное питание, липиды, энтеральные смеси, но не ограничивается только ими. Автоматизированная волюметрическая инфузионная система Инфузомат Спэйс предназначена для применения подготовленным медицинским персоналом в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, на дому и в санитарном транспорте. Область применения: ОАРИТ (педиатрические включительно), Онкология (педиатрические включительно), трансплантология. Характеристики: - Монохромный графический дисплей с высоким разрешением и подсветкой; - Регулировка яркости экрана и звука до 9 уровней, автоматический переход в ночной режим при заданном параметре; - Русифицированное меню управления данными; - Автоматический привод обеспечивает запуск с улучшенной безопасностью; - Никель - хромовая (NiMH) батарея, простая и быстрая замена, не требует вскрытия прибора; - Время работы в автономном режиме до 6 часов со скоростью 25 мл/ч; - Время зарядки насоса не более 6 часов; - Границы скорости инфузии не менее 0.1 - 1200 мл/час; - Общий объем инфузии не менее 0,01 - 9 999 мл.; - Наличие предварительного выбора объема не менее 0.01 мл до 9,999 мл с шагом 0.01 мл; - Возможность установки шага инфузии при любом объеме и скорости инфузии – 0,01 мл/ч; - Установка времени инфузии не менее 00:01 ч - 99:59 ч.; - Наличие режима «Пауза» с таймером обратного отсчета; - Болюс ручной или программируемый. Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса; - Журналы событий: не менее 1000 последних вводов данных, не менее 100 событий диагностики системы, просмотровая программа History Viewer; - Лекарственная библиотека включает до 1500 наименований препаратов. До 10 концентраций для каждого лекарства. Лекарства можно разделить на 30 категорий. Лекарства можно разделить на 15 профилей пациентов. Одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 24 инфузионных насосов в системе с помощью программы. Для предупреждения ошибок возможен выбор мягких и жестких ограничений дозирования лекарства; - Встроенная функция Б. Браун DoseGuard™- ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.). Используется при превышении фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. (Б. Браун DoseGuard™ - система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) возможность внесения жестких и мягких ограничений дозирования по каждому препарату значительно снижает риск ошибочного введения параметров в насос; - Параметры препаратов, доступные в программе насоса: название концентрации, скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс.; - Сигналы оповещения, тревоги и напоминания сопровождаются как звуковой, так и визуальной сигнализацией. - Звуковые сигналы можно установить на оптимальную громкость (9 уровней). - Яркий индикатор статуса состояния насоса (визуальная сигнализация в процессе работы имеет три уровня (мигающие индикаторы: красный, желтый, зеленый светодиоды, синий светодиод оповещает о запуске подключения к беспроводной батарее или станции SpaceStation).); - Число уровней окклюзии: 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги: 1) 0,067 бар (50 мм рт.ст.) 2) 0,133 бар (100 мм рт.ст.) 3) 0,200 бар (150 мм рт.ст.) 4) 0,300 бар (225 мм рт.ст.) 5) 0,400 бар (300 мм рт.ст.) 6) 0,500 бар (375 мм рт.ст.) 7) 0,700 бар (525 мм рт.ст.) 8) 0,900 бар (675 мм рт.ст.) 9) 1,000 бар (750 мм рт.ст.); - Информация, отображаемая на дисплее: профильтекущей инфузии, текущее значение окклюзионного давления и заданный уровень давления, объем и время инфузии, процесс инфузии или пауза, заданная скорость инфузии, единицы дозирования вводимого препарата (концентрация, единица измерения, вес пациента и тд.), подключение к сети, заряд батареи, общий введенный объем, оставшееся время и оставшийся объем инфузии., заряд батареи;; - Быстрое и интуитивное управление, 10 кнопок клавиатуры; - Блокировка данных устройства путем нажатия и удерживания кнопки меню несколько секунд, разблокировка аналогична; - Самотестирование после включения аппарата; - Система защиты против свободного потока: насос обеспечивает контроль магистрали с помощью предохранительных зажимов, как на самой технике, так и установленных на магистралях; - Чувствительность датчика: Обнаружение пузырьков воздуха объемом ≥ 0,01 мл. - Индикация сигналов тревоги: оптический сигнал тревоги с текстовой информацией и цветовой индикацией. Двухканальный звуковой сигнал для максимальной защиты. Звуковой сигнал для выбранных препаратов; - Сигналы тревоги: оптическая и акустическая сигнализация с помощью экранного справочного текста, сообщения о тревогах и тревогах в тексте, приоритет тревоги с категориями наркотиков во время тревоги, текст справки; - Функция «Антиболюс» доступна по умолчанию; - Тип модуля: гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки; - Наличие пазов для стыковки насосов между собой - Дополнительные коммуникативные выходы (Коннектор для подключения к электросети, Порт для соединительного кабеля 12В с возможностью подключения к сети в автомобилях скорой помощи. Порт для кабеля вызова персонала для повышения эффективности работы, снижения нагрузки для мед персонала, USB порт; - Классификация (Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям, IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствие с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC; - Защита от влаги IP 22 (защита от брызг в горизонтальном направлении, защита от посторонних предметов (мелких частиц) диаметром ≥ 12,5 мм); - Внешний источник питания: от станции или встроенный блок питания (номинальное напряжение 100/240В перем. тока, 50/60 Гц); - Тип аккумулятора (перезаряжаемый): NiMH. - Станция Б. Браун Спэйс для установки до 4 инфузионных (как шприцевых, так и волюметрических) насосов, Каждая станция Спэйс может быть присоединена к инфузионной стойке или вертикальной трубе, потолочной консоли, а также горизонтальным настенным рельсам, согласно EN 1789, без дополнительных адаптеров и приспособлений. Универсальный зажим на задней панели может вращаться, и оснащен подвижной муфтой для быстрой фиксации. - Верхняя крышка Space Cover Comfort предназначена для обеспечения безопасности и полноценного функционирования, защищает верхние разъемы от влаги и повреждения, а также обеспечивает качественную работу Системы. Обеспечивает возможность транспортировки. - Встроенный в Space Cover Comfort динамик подает сигнал тревоги от насосов. Громкость сигнала регулируется кнопками на боковой панели крышки. Настройка звука выполняется в 9 ступеней, на каждой новой ступени подается тестовый сигнал громкости. - Центральный оптический дисплей статуса на крышке Space Cover Comfort имеет три светодиодных индикатора: зеленый -> OK, по крайней мере один насос в системе включен; желтый -> сигнал предупреждения подается одним из насосов в системе; красный -> сигнал тревоги подается одним из насосов в системе - Space Cover Comfort оснащен датчиком освещения, что позволяет автоматически адаптировать яркость к внешнему освещению. Нет необходимости в ручной регулировке подсветки. Комплектация прибора: 1. Насос (прибор)- Инфузионный волюметрический насос 2. Сетевой кабель- Для подключения к сети 3. Руководство по эксплуатации- Печатная версия руководства по эксплуатации на русском и казахском языках 4. Блок питания 220 В Power Supply SP (Euro Plug)- Блок питания для отдельно используемых насосов Спейс 5. Универсальный зажим PoleClamp SP- Универсальный зажим для переноски до 3 насосов Спейс и для крепления насоса к инфузионной стойке. | шт | 2 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |
| 19 | Шприцевой насос | Насос предназначен для периодического или беспрерывного вливания парентерального питания, энтерального питания, медицинских препаратов, крови и препаратов крови взрослым пациентам, детям и новорожденным через клинически допустимые пути введения. Допускается внутривенное, внутриартериальное, подкожное, эпидуральное и энтеральное введение. Spaceplus включает в себя кибербезопасность: сквозное шифрование данных, которые отвечают высоким требованиям, передачу данных к системам EMR/PDMS через интерфейс HL7, Ethernet и Wi-Fi, подключение одной помпы через Wi-Fi, подключение к прикроватной тумбочке через модуль данных Spaceplus, с помощью менеджера библиотеки лекарств создает индивидуальные базы данных о лекарствах для различных отделений здравоохранения, профили пациентов с индивидуальными цветовыми кодами лекарств и пределами дозировки. Тип насоса Шприцевой Классификация Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям IEC/EN 60601-1, Класс IIb, согласно Директиве 93/42 EEC и Регламенту (ЕС) 2017/745 Основной задачей документа на указание на соответствие с директивой ЕС (Евростандарт) является согласование законодательства в области медицинского оборудования в странах Евросоюза с целью обеспечить безопасность медицинского оборудования для врачей и пациентов. Защита от влаги IP44: - Защита от твердых предметов диаметром более 1 мм - Защита от брызг, падающих в любом направлении EMV EC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24 (Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик) Тип модуля Гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки. Наличие пазов для стыковки насосов между собой, встроенная ручка для транспортировки как одного, так и до трех сложенных вместе насосов. Возможность объединения в модульную инфузионную станцию до 24 насосов. 6 станций по 4 насоса позволяет обеспечить удобство для одномоментной инфузии нескольких препаратов. Возможность подсоединения станции к больничной сети обеспечивает оптимизацию многих рабочих процессов. Для этого у Станций Спейс плюс есть дополнительные инфракрасные порты для беспроводной связи Интерфейс - Вход питания для сетевого напряжения, - Порт для соединительного кабеля 12В с возможностью подключения к сети в автомобилях скорой помощи. - Порт для кабеля вызова персонала для повышения эффективности работы, снижению нагрузки для мед персонала, тем сам для повышения лояльности клиентов. - Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей. Размер Ш х В х Г/ Вес 255 х 70 х 170 мм / 1,9 кг Вес насоса включает в себя встроенную ручку и встроенный блок питания Прочный дизайн Защита от падений благодаря ударопрочному корпусу. Спейс Плюс имеет ударопрочный дизайн, что позволяет сохранять безопасность инфузии даже при неосторожном пользовании Привод насоса Автоматический привод. Технология автоматического привода обеспечивает легкий запуск при замене расходных материалов. Такая технология является быстрой, безопасной и очень точной. Автоматическое определение размера шприца - 2/3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл Встроено по умолчанию автоматическое определение шприца по размеру и производителю. Возможность использования шприцев малого объема (2/3, 5мл), помимо стандартных 50/60 мл. Это особенно важно в неонатологии и педиатрии в связи с низкой массой тела новорожденных детей и экстремально низкой массой недоношенных. При введении инсулина, гепарина, анальгетиков, катехоламинов и множества других сильнодействующих препаратов, крайне важно соблюдать максимальную точность инфузии, чему способствует использование шприцев наименьшего объема. На данный момент минимальный объем шприца для шприцевых насосов составляет 2 мл. Рекомендуемые шприцы - B. Braun OPS® / Omnifix®, Becton Dickinson, Terumo, Monoject - Размерами: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. Использование шприцев из рекомендованного списка гарантирует точность инфузии. Погрешности скорости инфузии ±2 % в соответствии с IEC/EN 60601-2-24 ± 1 % механическая точность Данные о препарате - Отображает название лекарственного средства. - Концентрация в дозированных единицах (например, xx мг в 50 мл) - Значение по умолчанию для непрерывной скорости в мл/ч и в стандартной дозировке - Softlimit (мягкие ограничения) для макс. или мин. расход/дозировка с предупреждением при превышении заданных порогов. - Hardlimit (жесткие ограничения) для макс. или мин. скорость потока / дозировка, которая не может быть превышена и блокируется насосом. - Softlimit для макс. или мин. болюс /скорость с предупреждением при превышении. - Hardlimit для макс. или мин. болюс количество/скорость болюса, которые не могут быть превышены и отброшены насосом. - Уровень давления настраивается для каждого отдельного препарата В клинической практике для упрощения распознавания различных групп препаратов установлены определенные цветовые коды. Эти цветовые коды могут отображаться на экране насоса при использовании базы данных лекарственных препаратов для сведения к минимуму риска неправильного применения препарата (например, неправильный способ введения) Лекарственная библиотека Библиотека лекарственных препаратов – это функция безопасности, обеспечивающая правильный ввод параметров инфузии. Одна и та же библиотека лекарств может загружаться одновременно через один интерфейс на станции до 24 инфузионных насосов в системе с внешним оборудованием. Библиотека лекарственных препаратов включает: ⋅ 10 000 препаратов, включая все параметры в библиотеке препаратов ⋅ До 31 определяемой пользователем категории лекарств. ⋅ До 32 пользовательских профилей пациентов ⋅ Ошибки при назначении лекарств предотвращаются за счет ограничений (жестких и мягких пределов дозирования) для конкретных препаратов, определенных в библиотеке препаратов. Обновление: возможность через централизованную загрузку. Скорость непрерывной инфузии в соответствие с размером используемого шприца Размер шприца: 50/60 мл 30/35 мл 20 мл 10/12 мл 5/6 мл 2/3 мл от 0.01 до 800 мл/ч от 0.01 до 600 мл/ч от 0.01 до 400 мл/ч от 0.01 до 200 мл/ч от 0.01 до 150 мл/ч от 0.01 до 80 мл/ч Скорость инфузии может быть задана с шагом 0.01 мл. Скорость болюса в соответствие с размером используемого шприца Размер шприца: 50/60 мл 30/35 мл 20 мл 10/12 мл 5/6 мл 2/3 мл от 1 до 1800 мл/ч от 1 до 1200 мл/ч от 1 до 800 мл/ч от 1 до 500 мл/ч от 1 до 300 мл/ч от 1 до 150 мл/ч Максимальную скорость инфузии можно увеличить до 1800 мл/ч, используя данные одноразового изделия. Заданная скорость болюса может быть изменена через сервисное меню или при вводе комбинации объема болюса и длительности болюса. Установка предварительного объема Предварительный выбор объема: 0,01 ... 99,99 мл с шагом 0,01 мл 100,0 ... 999,9 мл с шагом 0,1 мл 1000 ... 9999 мл с шагом 1 мл Общий объем инфузии 0,01 - 9999 мл. Установка времени 00:01 ч - 99:59 ч – максимальный диапазон по установке времени Расчет скорости Автоматический расчет при вводе объема и времени инфузии Автоматический расчет дозы в: Миллиграммах Микрограммах Нанограммах МЕ мЭкв ммоль ккал по весу по площади поверхности тела Автоматический расчет скорости доставки при вводе дозы: - в мг, мкг, МЕ или ммоль, весе и/или времени (например, мг на кг/мин; мг/кг/ч; мг/кг/24 ч), роста и площади поверхности тела, - болюсное введение в мг, мкг, МЕ, ммоль на кг и/или на единицу времени (мин) с автоматическим расчетом скорости болюса для одной болюсной инфузии Автоматический расчет дозы в мин./ в час / в сутки Например, мг/кг/мин, мг/кг/ч, мг/кг/24 ч с автоматическим расчетом скорости болюса для болюсной инфузии. Скорость KVO "Открытая вена" (Keep Open Vane) Скорость: ≥ 10 мл/ч: Скорость KVO 3 мл/ч Скорость: < 10 мл/ч: Скорость KVO 1 мл/ч Скорость: < 1 мл/ч: Скорость KVO = заданная скорость Возможна пользовательская настройка или деактивация скорости KVO. Кнопка аварийного отключения Активируется одним нажатием Функция Б. Браун DoseGuard™- ограничения введения лекарственных средств (наркотические, анестетики, и.т. д.) При превышение фиксированных пороговых значений включается функция жестких и мягких ограничений. (Б. Браун DoseGuard™ - система уменьшения ошибки дозирования (DERS)) возможность внесения жестких и мягких ограничений дозирования по каждому препарату значительно снижает риск ошибочного введения параметров в насос Ночной режим Яркость экрана от 1 (низкая) до 9 (высокая) или активация автоматической яркости дисплея с помощью датчика яркости; Настройка уровня громкости звука от 1 (низкий) до 9 (высокий) Режим Пауза Активация одной кнопкой (кратковременное нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ) Память 1000 записей журнала, самые старые записи при необходимости внесения новых удалятся. 100 событий системной диагностики При выключении прибора и извлечении батареи записи сохраняются. Параметры препаратов, доступные в программе насоса Название концентрации. Скорость по умолчанию, мин., макс., дозировка по умолчанию, мин., макс. параметры болюса по умолчанию, мин., макс., Нутритивная терапия Можно использовать для подачи парантерального питания. Инфузионные профили «Скорость/объем/время» — стандартный профиль инфузии, - режим «Доза за время», - продленная инфузия, - поступательное ускорение/замедление, - прерывистое введение, - автоматическое программирование, - целевая контролируемая инфузия (TCI), - переходный режим (TOM), - контролируемая пациентом аналгезия (PCA). Меню пользователя У Спейс плюс улучшенное современное меню, которое включает выбор языков мира, включая русский язык Экран - Дисплей Насос оснащен широким резистивным сенсорным экраном, который можно использовать для управления всеми функциями. Цветная активная матрица, высокое разрешение 5,1,"TFT, 800 x 240 пикселей Классификации с индивидуальными цветовыми маркировками для лекарственных препаратов. Автоматическая блокировка дисплея, дисплей автоматически блокируется, если: – пользователь не прикасается к нему в течение нескольких секунд; – открыта передняя дверца. Блокировка дисплея вручную. Информация отображаемая на дисплее - Режим (Run, Stop, Alarm и т. д.) - Название препарата с цветовой маркировкой - Все параметры, описанные в библиотеке лекарственных средств - Все операционные аварийные сигналы - Раздельный расход и болюс - Время инфузии - Остаточный объем для инфузии - Оставшееся время текущей инфузии - Параметры дозы (концентрация, единица измерения, вес пациента и т. Д.) - Заряд батареи - Последний болюс Клавиатура 3 кнопки, расположенные слева от сенсорного экрана и предназначенные для включения/выключения насоса, его остановки и доступа к главное меню. Система безопасности Стандарты безопасности: Защита беспроводных соединений (Wireless Equivalent Privacy - WEP) Защищенный доступ к Wi-Fi (Wi-Fi Protected Access - WPA) Стандарт безопасности IEEE 802.11i (WPA2) Контроль безопасности каждые 2 года. Система защиты против свободного тока Уникальный запатентованный механизм остановки поршня шприца разработан для предотвращения свободного тока и ошибки эксплуатации при замене шприца Предел окклюзионного давления Аварийное давление окклюзии 9 уровней от 1,2 бар ± 0,2 бар. Болюс после окклюзии автоматически уменьшается. Значение давления уровня сигнала тревоги 1) 0.100 бар (75 мм рт. ст.) 2) 0.237 бар (178 мм рт. ст.) 3) 0.375 бар (281 мм рт. ст.) 4) 0,512 бар (384 мм рт. ст.) 5) 0,649 бар (487 мм рт. ст.) 6) 0,787 бар (590 мм рт. ст.) 7) 0,925 бар (694 мм рт. ст.) 8) 1,063 бар (797 мм рт. ст.) 9) 1.200 бар (900 мм рт. ст.) Макс. Объем болюса после сокращения болюса ≤0.2 мл. Сигнал тревоги в случае неправильной инфузии В случае неправильного вливания макс. 0,1 мл вследствие технической неисправности насос автоматически останавливается и выводит сигнал тревоги. Снижение скорости Автоматическое снижение скорости инфузии при подаче сигнала тревоги Блок данных Активация или деактивация кодовой блокировки. Кодовую блокировку можно активировать вручную в настройках устройства. Критические важные лекарственные препараты могут быть защищены кодовой блокировкой. Кодовую блокировку можно деактивировать вручную в настройках устройства или путем остановки инфузии. Индикация сигналов тревоги Насос различает приоритеты сигналов тревоги двух типов. Сигналы с высоким приоритетом обычно отображаются в красном окне и сопровождаются миганием красного светодиодного индикатора. Сигналы с более низким приоритетом отображаются в желтом окне, а желтый светодиодный индикатор горит постоянным светом. Звуковые сигналы двух приоритетов также отличаются друг от друга. В зависимости от конфигурации сигнал тревоги можно передать через систему вызова медперсонала. Сигналы с более низким приоритетом: - Сообщение; - Напоминание; - Предварительный сигнал. Сигналы с высоким приоритетом: - Сигнал оповещения; - Сигнал о неисправности устройства. Сигналы тревоги Сигналы Сообщение: - Аккумулятор отсутствует или неисправен; - Неправильный код; - Время ожидания истекло; - Слишком долгое прикосновение к дисплею; - Напряжение за пределами номинального диапазона; - Насос слишком горячий/слишком холодный; - Режим TOM (переходный режим) отменен; - Режим ТОМ (переходный режим) завершен. Напоминания: - Reminder (Напоминание) (1. Одноразовое изделие установлено; насос не работает и не используется в течение двух минут. 2. Насос ожидает реакцию, например, ответ на запрос или продолжение ввода значения, и не получает ее в течение 20 секунд) Предварительные сигналы: - Инфузия заканчивается через; - Шприц заканчивается через; - Аккумулятор будет разряжен через; - Режим ТОМ через. Сигналы оповещения: - Инфузия завершена - Слишком высокое давление; - KVO запущен; KVO работает; KVO завершен; - Шприц пуст; - Держатель шприца открыт; - Шприц неправильно зафиксирован; - Насос слишком горячий/холодный; - Аккумулятор разряжен; - Режим ТОМ не удалось запустить; - Привод заблокирован. Сигналы о неисправности устройства. Функция "Антиболюс" Функция доступна по умолчанию. Питание от сети 100-240 В, 50-60 Гц, подключение через кабель питания или Spaceplus Station 12 В пост. Тока 12 В интерфейсный кабель CP, 10 ВА тип. Внешний низковольтный источник 12 В постоянного тока; или станция Spaceplus Station Насос Компакт плюс сертифицирован для транспортировки в машинах и авиа скорой помощи Тип аккумулятора Перезаряжаемый Литий ионный аккумулятор Время автономной работы Около 11часов при 25 мл/ч с 50 мл. шприцем при 22°C с включенным WiFi Около 13 часов при 25 мл/ч при 22°C с выключенным интерфейсе WiFi Источник питания: - Тип. 4 Вт (9 ВА), макс. 14 Вт (34 ВА) 12 В: - Тип. 3 Вт, макс. 11 В Зарядка аккумулятора Время перезарядки приблизительно 4 часа. Комплектация прибора - Насос (прибор) - Встроенная ручка - Встроенная батарея - Инструкция на русском и казахском языках. История о инфузии - 1000 записей журнала. Самые старые записи при необходимости внесения новых удалятся. -100 событий системной диагностики. При выключении насоса и извлечении аккумулятора записи сохраняются. Полностью автоматический контроль всех функций, связанных с безопасностью, через двухканальную микропроцессорную систему Обновление программного обеспечения через: - WIFI сеть учреждения здравоохранения к OnlineSuiteplus или к станции Spaceplus Station одновременно до 24 насосов (в стыковочной системе) - Сервисные настройки каждого инфузионного насоса Типы Интерфейсов Разъем для сетевого напряжения Порт аксессуаров для интерфейсного кабеля 12 В CP и вызов персонала WiFi интерфейс на каждом насосе и для связи на станции Вызов персонала Соединительный кабель для системы вызова персонала приобретается отдельно Настройка Конфигурация Меню Пуск и набора функций через сервисную компьютерную программу Обновление ПО Через интерфейс WiFi или централизованно в соединении со станцией Функция Technical Safety Control (TSC) and Maintenance - Напоминание TSC на насосе в качестве опции - Обслуживание предусмотрено (В компании есть локальный инженер) | шт | 3 | Начало поставки с 20 января 2025 года, далее в течении 2025 года на основании согласованной сторонами заявки Заказчика | г. Алматы, пр. Абая, 91 |

Ф.И.О., должность и подпись первого руководителя

м.п. (при наличии)